附件5

2024年3月份东阿县10千伏公用线路分布式电源可开放容量

信息明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大反向电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV陈店站 | 1202 | 10kV陈姜线 | 335 | -24.08 | -7.19% | 0 |
| 2 | 110kV陈店站 | 1102 | 10kV广粮线 | 595 | -97.40 | -16.37% | 0 |
| 3 | 110kV陈店站 | 1101 | 10kV陈鱼线 | 402 | -42.78 | -10.64% | 0 |
| 4 | 110kV陈店站 | 1103 | 10kV前王线 | 595 | -32.45 | -5.45% | 0 |
| 5 | 110kV陈店站 | 1210 | 10kV鑫华线 | 300 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 6 | 110kV东阿站 | 1105 | 10kV黄屯线 | 595 | -163.91 | -27.55% | 0 |
| 7 | 110kV东阿站 | 1104 | 10kV铜南线 | 275 | 1.96 | 0.00% | 0 |
| 8 | 110kV东阿站 | 1103 | 10kV光明线 | 595 | 30.08 | 0.00% | 0 |
| 9 | 110kV东阿站 | 1102 | 10kV商业线 | 595 | -12.64 | -2.13% | 0 |
| 10 | 110kV东阿站 | 1101 | 10kV城北线 | 400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 11 | 110kV东阿站 | 1201 | 10kV曙光线 | 595 | 34.87 | 0.00% | 0 |
| 12 | 110kV东阿站 | 1202 | 10kV阿胶线 | 595 | -9.58 | -1.61% | 0 |
| 13 | 110kV东阿站 | 1203 | 10kV硫酸线 | 595 | 9.82 | 0.00% | 0 |
| 14 | 110kV东阿站 | 1206 | 10kV胶园线 | 496 | -21.07 | -4.25% | 0 |
| 15 | 110kV姜楼站 | 1102 | 10kV陈咸线 | 595 | -192.21 | -32.30% | 0 |
| 16 | 110kV姜楼站 | 1104 | 10kV徐陈线 | 438 | -523.09 | -119.43% | 0 |
| 17 | 110kV姜楼站 | 1106 | 10kV陈店线 | 465 | -33.26 | -7.15% | 0 |
| 18 | 110kV姜楼站 | 1203 | 10kV王小楼线 | 400 | -134.82 | -33.70% | 0 |
| 19 | 110kV姜楼站 | 1204 | 10kV乡企线 | 400 | -24.88 | -6.22% | 0 |
| 20 | 110kV姜楼站 | 1205 | 10kV闫庄线 | 400 | -153.12 | -38.28% | 0 |
| 21 | 110kV姜楼站 | 1105 | 10kV六合线 | 480 | -0.06 | -0.01% | 0 |
| 22 | 110kV姜楼站 | 1201 | 10kV宏润线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 23 | 110kV姜楼站 | 1202 | 10kV山水线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 24 | 110kV姜楼站 | 1103 | 10kV永兴线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 25 | 110kV科技园站 | 1112 | 10kV新城线 | 595 | -228.18 | -38.35% | 0 |
| 26 | 110kV科技园站 | 1110 | 10kV四丰线 | 595 | -76.33 | -12.83% | 0 |
| 27 | 110kV科技园站 | 1107 | 10kV合丰线 | 465 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 28 | 110kV科技园站 | 1104 | 10kV科山线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 29 | 110kV科技园站 | 1108 | 10kV科西线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 30 | 110kV科技园站 | 1105 | 10kV科工线 | 595 | -137.53 | -23.11% | 0 |
| 31 | 110kV科技园站 | 1201 | 10kV三堂线 | 595 | -257.51 | -43.28% | 0 |
| 32 | 110kV科技园站 | 1109 | 10kV科集Ⅰ线 | 595 | -198.61 | -33.38% | 0 |
| 33 | 110kV科技园站 | 1203 | 10kV科集Ⅱ线 | 465 | -55.72 | -11.98% | 0 |
| 34 | 110kV科技园站 | 1204 | 10kV科王Ⅰ线 | 465 | -25.12 | -5.40% | 0 |
| 35 | 110kV科技园站 | 1205 | 10kV科王Ⅱ线 | 465 | -8.37 | -1.80% | 0 |
| 36 | 110kV科技园站 | 1206 | 10kV陈工线 | 465 | -114.84 | -24.70% | 0 |
| 37 | 110kV科技园站 | 1104 | 10kV科南线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 38 | 110kV科技园站 | 1207 | 10kV齐南线 | 595 | -337.01 | -56.64% | 0 |
| 39 | 110kV科技园站 | 1202 | 10kV顺达线 | 465 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 40 | 110kV刘集站 | 1202 | 10kV柳束线 | 438 | -337.36 | -77.02% | 0 |
| 41 | 110kV刘集站 | 1201 | 10kV贾集线 | 560 | -254.39 | -45.43% | 0 |
| 42 | 110kV刘集站 | 1105 | 10kV鑫工线 | 496 | -14.67 | -2.96% | 0 |
| 43 | 110kV刘集站 | 1103 | 10kV狮子宋线 | 300 | -150.12 | -50.04% | 0 |
| 44 | 110kV刘集站 | 1102 | 10kV高村线 | 300 | -275.92 | -91.97% | 0 |
| 45 | 110kV刘集站 | 1101 | 10kV西崔线 | 465 | -331.81 | -71.36% | 0 |
| 46 | 110kV刘集站 | 1203 | 10kV北崔线 | 402 | -109.64 | -27.27% | 0 |
| 47 | 110kV刘集站 | 1205 | 10kV集赵线 | 402 | -95.50 | -23.76% | 0 |
| 48 | 110kV刘集站 | 1104 | 10kV应峰线 | 300 | -0.69 | -0.23% | 0 |
| 49 | 110kV牛店站 | 1106 | 10kV南陈线 | 400 | -245.79 | -61.45% | 0 |
| 50 | 110kV牛店站 | 1105 | 10kV后曹线 | 335 | -254.10 | -75.85% | 0 |
| 51 | 110kV牛店站 | 1104 | 10kV鲁嘉线 | 533 | -185.39 | -34.78% | 0 |
| 52 | 110kV牛店站 | 1201 | 10kV北王线 | 373 | -200.12 | -53.65% | 0 |
| 53 | 110kV牛店站 | 1202 | 10kV西张线 | 373 | -89.72 | -24.05% | 0 |
| 54 | 110kV牛店站 | 1203 | 10kV王成线 | 335 | -113.57 | -33.90% | 0 |
| 55 | 110kV铜城站 | 1103 | 10kV三合线 | 595 | -179.16 | -30.11% | 0 |
| 56 | 110kV铜城站 | 1104 | 10kV城西线 | 520 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 57 | 110kV铜城站 | 1102 | 10kV铜科线 | 595 | -216.80 | -36.44% | 0 |
| 58 | 110kV铜城站 | 1101 | 10kV西郊线 | 420 | -295.21 | -70.29% | 0 |
| 59 | 110kV铜城站 | 1105 | 10kV铜曙线 | 595 | -107.97 | -18.15% | 0 |
| 60 | 110kV铜城站 | 1106 | 10kV水韵线 | 595 | -78.06 | -13.12% | 0 |
| 61 | 110kV铜城站 | 1107 | 10kV文政线 | 595 | -83.95 | -14.11% | 0 |
| 62 | 110kV铜城站 | 1201 | 10kV北环线 | 595 | -88.57 | -14.89% | 0 |
| 63 | 110kV铜城站 | 1202 | 10kV铜商线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 64 | 110kV铜城站 | 1203 | 10kV铜工线 | 496 | -14.67 | -2.96% | 0 |
| 65 | 110kV铜城站 | 1204 | 10kV北环Ⅱ线 | 595 | -194.28 | -32.65% | 0 |
| 66 | 110kV铜城站 | 1205 | 10kV铜北线 | 595 | -3.81 | -0.64% | 0 |
| 67 | 110kV铜城站 | 1207 | 10kV铜医线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 68 | 110kV铜城站 | 1208 | 10kV如意府线 | 535 | -4.50 | -0.84% | 0 |
| 69 | 110kV铜城站 | 1209 | 10kV澳林线 | 600 | -3.81 | -0.64% | 0 |
| 70 | 110kV尹庄站 | 1105 | 10kV尹陈Ⅰ线 | 595 | -225.87 | -37.96% | 0 |
| 71 | 110kV尹庄站 | 1104 | 10kV尹陈Ⅱ线 | 533 | -98.67 | -18.51% | 0 |
| 72 | 110kV尹庄站 | 1201 | 10kV研磨线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 73 | 110kV尹庄站 | 1202 | 10kV大王线 | 426 | -276.39 | -64.88% | 0 |
| 74 | 110kV尹庄站 | 1103 | 10kV大高线 | 400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 75 | 110kV尹庄站 | 1203 | 10kV大桥线 | 400 | -79.10 | -19.77% | 0 |
| 76 | 110kV鱼山站 | 1104 | 10kV科技园线 | 496 | -81.52 | -16.44% | 0 |
| 77 | 110kV鱼山站 | 1105 | 10kV铜农线 | 595 | -47.86 | -8.04% | 0 |
| 78 | 110kV鱼山站 | 1112 | 10kV陈集线 | 480 | -342.21 | -71.29% | 0 |
| 79 | 110kV鱼山站 | 1107 | 10kV北鱼线 | 575 | -14.03 | -2.44% | 0 |
| 80 | 110kV鱼山站 | 1106 | 10kV鱼环线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 81 | 110kV鱼山站 | 1108 | 10kV东城线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 82 | 110kV鱼山站 | 1101 | 10kV学府线 | 440 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 83 | 110kV鱼山站 | 1205 | 10kV鱼胶线 | 540 | 0.01 | 0.00% | 0 |
| 84 | 110kV香山站 | 1101 | 10kV香桥线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 85 | 110kV香山站 | 1201 | 10kV香青线 | 595 | -1.10 | -0.18% | 0 |
| 86 | 110kV香山站 | 1202 | 10kV香南线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 87 | 110kV香山站 | 1203 | 10kV香楼线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 88 | 110kV香山站 | 1102 | 10kV香苑线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 89 | 110kV胶城站 | 1101 | 10kV胶前Ⅰ线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 90 | 110kV胶城站 | 1201 | 10kV胶前Ⅱ线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 91 | 110kV胶城站 | 1205 | 10kV贺庄Ⅰ线 | 465 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 92 | 110kV胶城站 | 1106 | 10kV贺庄Ⅱ线 | 465 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 93 | 110kV胶城站 | 1206 | 10kV贺庄Ⅲ线 | 465 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 94 | 110kV胶城站 | 1103 | 10kV胶东Ⅰ线 | 600 | -123.33 | -20.55% | 0 |
| 95 | 110kV胶城站 | 1203 | 10kV胶东Ⅱ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 96 | 110kV胶城站 | 1102 | 10kV胶西Ⅰ线 | 595 | -54.79 | -9.21% | 0 |
| 97 | 110kV胶城站 | 1202 | 10kV胶西Ⅱ线 | 595 | -6.64 | -1.12% | 0 |
| 98 | 110kV胶城站 | 1110 | 10kV鲁商Ⅰ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 99 | 110kV胶城站 | 1210 | 10kV鲁商Ⅱ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 100 | 110kV胶城站 | 1111 | 10kV民生Ⅰ线 | 600 | -0.92 | -0.15% | 0 |
| 101 | 110kV胶城站 | 1211 | 10kV民生Ⅱ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 102 | 110kV胶城站 | 1207 | 10kV鲁院Ⅱ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 103 | 110kV胶城站 | 1107 | 10kV鲁院Ⅰ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 104 | 110kV胶城站 | 1112 | 10kV胶阳线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 105 | 35kV高集站 | 1102 | 10kV张集线 | 450 | -366.11 | -81.36% | 0 |
| 106 | 35kV高集站 | 1202 | 10kV程楼线 | 440 | -158.03 | -35.91% | 0 |
| 107 | 35kV高集站 | 1201 | 10kV陈海线 | 400 | -285.74 | -71.43% | 0 |
| 108 | 35kV高集站 | 1101 | 10kV海康线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 109 | 35kV高集站 | 1203 | 10kV南赵线 | 432 | -307.79 | -71.25% | 0 |
| 110 | 35kV高集站 | 1103 | 10kV高南线 | 595 | -141.86 | -23.84% | 0 |
| 111 | 35kV高集站 | 1204 | 10kV高开线 | 595 | -144.46 | -24.28% | 0 |
| 112 | 35kV高集站 | 1205 | 10kV高开Ⅱ线 | 595 | -66.17 | -11.12% | 0 |
| 113 | 35kV高集站 | 1104 | 10kV海鸥线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 114 | 35kV大李站 | 1201 | 10kV店子线 | 595 | -105.02 | -17.65% | 0 |
| 115 | 35kV大李站 | 1102 | 10kV西南线 | 440 | -282.39 | -64.18% | 0 |
| 116 | 35kV大李站 | 1101 | 10kV三营线 | 438 | -171.82 | -39.23% | 0 |
| 117 | 35kV大李站 | 1203 | 10kV大李线 | 400 | -322.81 | -80.70% | 0 |
| 118 | 35kV单庄站 | 1201 | 10kV大刘线 | 540 | -384.64 | -71.23% | 0 |
| 119 | 35kV单庄站 | 1202 | 10kV赵洼线 | 456 | -86.66 | -19.01% | 0 |
| 120 | 35kV单庄站 | 1101 | 10kV徐屯线 | 275 | -280.48 | -101.99% | 0 |
| 121 | 35kV单庄站 | 1203 | 10kV后殷线 | 540 | -153.46 | -28.42% | 0 |
| 122 | 35kV单庄站 | 1102 | 10kV三城线 | 480 | -260.97 | -54.37% | 0 |
| 123 | 35kV关山站 | 1202 | 10kV苫山线 | 400 | -294.05 | -73.51% | 0 |
| 124 | 35kV关山站 | 1201 | 10kV堤口线 | 341 | -186.20 | -54.60% | 0 |
| 125 | 35kV关山站 | 1203 | 10kV牛屯线 | 400 | -78.64 | -19.66% | 0 |
| 126 | 35kV关山站 | 1102 | 10kV五局线 | 400 | -99.77 | -24.94% | 0 |
| 127 | 35kV杨柳站 | 1201 | 10kV枣科线 | 400 | -273.38 | -68.35% | 0 |
| 128 | 35kV杨柳站 | 1202 | 10kV丰于线 | 400 | -109.76 | -27.44% | 0 |
| 129 | 35kV杨柳站 | 1102 | 10kV三庙线 | 400 | -237.99 | -59.50% | 0 |
| 130 | 35kV杨柳站 | 1101 | 10kV石屯线 | 400 | -335.28 | -83.82% | 0 |
| 131 | 35kV杨柳站 | 1203 | 10kV杨庙线 | 400 | -253.06 | -63.27% | 0 |
| 132 | 35kV杨柳站 | 1103 | 10kV杨高线 | 400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 133 | 35kV姚寨站 | 1102 | 10kV张海线 | 300 | -259.64 | -86.55% | 0 |
| 134 | 35kV姚寨站 | 1101 | 10kV八里线 | 335 | -175.98 | -52.53% | 0 |
| 135 | 35kV姚寨站 | 1201 | 10kV黄河线 | 400 | -8.60 | -2.15% | 0 |
| 136 | 35kV姚寨站 | 1202 | 10kV范集线 | 373 | -184.58 | -49.49% | 0 |
| 137 | 35kV张山站 | 1102 | 10kV后韩线 | 300 | -42.55 | -14.18% | 0 |
| 138 | 35kV张山站 | 1101 | 10kV王洼线 | 560 | -10.45 | -1.87% | 0 |
| 139 | 35kV张山站 | 1201 | 10kV滑口线 | 275 | -73.67 | -26.79% | 0 |
| 140 | 35kV张山站 | 1202 | 10kV凌山线 | 300 | -121.30 | -40.43% | 0 |
| 141 | 35kV黄屯站 | 1103 | 10kV乡店线 | 300 | -171.07 | -57.02% | 0 |
| 142 | 35kV黄屯站 | 1201 | 10kV芦庄线 | 300 | -290.18 | -96.73% | 0 |
| 143 | 35kV黄屯站 | 1101 | 10kV沿黄线 | 150 | -139.90 | -93.26% | 0 |
| 144 | 35kV黄屯站 | 1202 | 10kV三屯线 | 150 | -164.26 | -109.51% | 0 |