附件6

2024年3月份东阿县公用环网箱可利用间隔信息明细表

单位：个

| 序号 | 环网箱名称 | 所属10千伏线路线路 | 已用间隔 | 可利用间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV 胶东I线加油站101环网柜 | 10kV 胶东I线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 2 | 10kV 胶东I线杨庄102环网柜 | 10kV 胶东I线 | 1、2、3 | 4 |
| 3 | 10kV 胶东I线电厂103环网柜 | 10kV 胶东I线 | 1、2、3、4 | 0 |
| 4 | 10kV胶东II线鲁商101环网柜 | 10kV胶东II线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 5 | 10kV胶东II线鲁商102环网柜 | 10kV胶东II线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 6 | 10kV胶东II线李庄103环网柜 | 10kV胶东II线 | 1 | 2、3、4 |
| 7 | 10kV胶东II线杨庄104环网柜 | 10kV胶东II线 | 4 | 1、2、3 |
| 8 | 10kV胶东II线江北国际105环网柜 | 10kV胶东II线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 9 | 10kV胶东II线大赵106环网柜 | 10kV胶东II线 | 1、2、3 | 4 |
| 10 | 10kV胶东II线北方包装107环网柜 | 10kV胶东II线 | 1、4 | 2、3 |
| 11 | 10kV胶东II线北方包装108环网柜 | 10kV胶东II线 | 2 | 1、2、3 |
| 12 | 10kV胶东II线电厂109环网柜 | 10kV胶东II线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 13 | 10kV胶西I线污水101环网柜 | 10kV胶西I线 | 1、2、4 | 3 |
| 14 | 10kV胶西I线泰悦102环网柜 | 10kV胶西I线 | 1、2、3 | 4 |
| 15 | 10kV胶西II线胶城101环网柜 | 10kV胶西II线 | 1、2 | 3、4 |
| 16 | 10kV胶西II线污水102环网柜 | 10kV胶西II线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 17 | 10kV胶西II线嘉禾103环网柜 | 10kV胶西II线 | 1、4 | 2、3 |
| 18 | 10kV胶西II线泰悦104环网柜 | 10kV胶西II线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 19 | 10kV胶西II线检察院105环网柜 | 10kV胶西II线 | 2 | 1、3、4 |
| 20 | 10kV铜北线崔赵社区101环网柜 | 10kV铜北线 | 1 | 2、3、4 |
| 21 | 10kV铜北线古韵新城102环网柜 | 10kV铜北线 | 3 | 1、2、4 |
| 22 | 10kV铜北线果园103环网柜 | 10kV铜北线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 23 | 10kV铜北线前王104环网柜 | 10kV铜北线 | 0 | 1、2、3、4 |
| 24 | 10kV铜北线如意府105环网柜 | 10kV铜北线 | 1、2、3、4 | 0 |
| 25 | 10kV铜北线吉祥苑106环网柜 | 10kV铜北线 | 1、4 | 2、3 |
| 26 | 10kV北环线1#环网柜 | 10kV北环线 | 1、3 | 2、4 |
| 27 | 10kV北环线2#环网柜 | 10kV北环线 | 1、2 | 3、4 |
| 28 | 10kV沿黄线80#环网柜 | 10kV沿黄线 | 1 | 2、3、4 |