附件2

2024年3月份东阿县公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

| 序号 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 变电站出线 电压等级 | 主变 数量 | 主变 容量 | 用电报装主变可开放容量 | 分布式电源主变可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茌平站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 27.63 | 0.00 |
| 2 | 曹庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 103 | 53.05 | 0.00 |
| 3 | 博平站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 113 | 0.23 | 0.00 |
| 4 | 新城站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 65.29 | 0.00 |
| 5 | 枣园站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 45.03 | 0.00 |
| 6 | 陈庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 61.32 | 0.00 |
| 7 | 文昌站 | 110 | 110/10 | 1 | 63 | 22.57 | 0.00 |
| 8 | 宾王站 | 110 | 110/10 | 2 | 90 | 55.4 | 0.00 |
| 9 | 丁块站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 74.3 | 0.00 |
| 10 | 韩屯站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 67.2 | 0.00 |
| 11 | 郭堤口站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 2.39 | 0.00 |
| 12 | 王老站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 7.58 | 0.00 |
| 13 | 杜郎口站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 5.16 | 0.00 |
| 14 | 郝集站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 7.4 | 0.00 |
| 15 | 洪屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 菜屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 温陈站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 16.86 | 0.00 |
| 18 | 冯屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 2.58 | 0.00 |
| 19 | 肖庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 14.3 | 2.26 | 0.00 |