附件5

2024年3月份茌平区10千伏公用线路分布式电源可开放容量

信息明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大反向电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV茌平站 | 1107 | 镇工线 | 300 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 2 | 110kV茌平站 | 1108 | 茌汽线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 3 | 110kV茌平站 | 1109 | 魏庄线 | 350 | -38.84 | -11.10% | 0 |
| 4 | 110kV茌平站 | 1110 | 广场线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 5 | 110kV茌平站 | 1111 | 李庙线 | 550 | -22.03 | -4.01% | 0 |
| 6 | 110kV茌平站 | 1112 | 茌铁线 | 335 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 7 | 110kV茌平站 | 1201 | 中学线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 8 | 110kV茌平站 | 1202 | 信鸽线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 9 | 110kV茌平站 | 1203 | 朱王线 | 300 | -15.42 | -5.14% | 0 |
| 10 | 110kV茌平站 | 1204 | 文化南线 | 460 | -20.18 | -4.39% | 0 |
| 11 | 110kV茌平站 | 1205 | 赵屯线 | 300 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 12 | 110kV茌平站 | 1206 | 油库线 | 400 | -128.11 | -32.03% | 0 |
| 13 | 110kV茌平站 | 1105 | 茌广线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 14 | 110kV茌平站 | 1106 | 一中南线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 15 | 110kV茌平站 | 1103 | 高科Ⅰ线 | 485 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 16 | 110kV茌平站 | 1209 | 高科Ⅱ线 | 485 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 17 | 110kV曹庄站 | 1106 | 马坊线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 18 | 110kV曹庄站 | 1104 | 京都线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 19 | 110kV曹庄站 | 1105 | 张杨线 | 410 | -193.21 | -47.12% | 0 |
| 20 | 110kV曹庄站 | 1103 | 孙桥线 | 540 | -334.63 | -61.97% | 0 |
| 21 | 110kV曹庄站 | 1102 | 华鲁线 | 595 | -115.96 | -19.49% | 0 |
| 22 | 110kV曹庄站 | 1201 | 恒跃线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 23 | 110kV曹庄站 | 1202 | 迎宾线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 24 | 110kV曹庄站 | 1203 | 薛宋线 | 550 | -594.08 | -108.01% | 0 |
| 25 | 110kV曹庄站 | 1204 | 弘润线 | 402 | -69.89 | -17.39% | 0 |
| 26 | 110kV曹庄站 | 1205 | 曹堂线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 27 | 110kV曹庄站 | 1101 | 曹周线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 28 | 110kV曹庄站 | 1107 | 曹桥线 | 550 | -539.08 | -98.01% | 0 |
| 29 | 110kV博平站 | 1104 | 博街线 | 350 | -97.85 | -27.96% | 0 |
| 30 | 110kV博平站 | 1103 | 博棉线 | 275 | -76.76 | -27.91% | 0 |
| 31 | 110kV博平站 | 1102 | 博工线 | 496 | -69.95 | -14.10% | 0 |
| 32 | 110kV博平站 | 1101 | 博方线 | 550 | -274.04 | -49.82% | 0 |
| 33 | 110kV博平站 | 1203 | 大桑线 | 220 | -81.80 | -37.18% | 0 |
| 34 | 110kV博平站 | 1202 | 博陵线 | 350 | -11.24 | -3.21% | 0 |
| 35 | 110kV博平站 | 1204 | 千岛线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 36 | 110kV博平站 | 1201 | 博桑线 | 550 | -81.80 | -14.87% | 0 |
| 37 | 110kV新城站 | 1101 | 李寺线 | 550 | -210.10 | -38.20% | 0 |
| 38 | 110kV新城站 | 1102 | 华鲁Ⅱ线 | 595 | -80.53 | -13.53% | 0 |
| 39 | 110kV新城站 | 1103 | 红盾线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 40 | 110kV新城站 | 1201 | 三馆线 | 550 | -11.97 | -2.18% | 0 |
| 41 | 110kV新城站 | 1202 | 中街线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 42 | 110kV新城站 | 1106 | 南环线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 43 | 110kV新城站 | 1107 | 城郊线 | 540 | -8.81 | -1.63% | 0 |
| 44 | 110kV新城站 | 1108 | 三中线 | 350 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 45 | 110kV新城站 | 1207 | 新铁线 | 480 | 0.00 |  | 0 |
| 46 | 110kV枣园站 | 1104 | 泉林线 | 460 | -32.39 | -7.04% | 0 |
| 47 | 110kV枣园站 | 1204 | 工交线 | 460 | -67.76 | -14.73% | 0 |
| 48 | 110kV枣园站 | 1105 | 枣齐Ⅰ线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 49 | 110kV枣园站 | 1103 | 丽华线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 50 | 110kV枣园站 | 1208 | 大崔线 | 550 | -102.71 | -18.67% | 0 |
| 51 | 110kV枣园站 | 1207 | 八里线 | 540 | -144.46 | -26.75% | 0 |
| 52 | 110kV枣园站 | 1206 | 枣付线 | 550 | -288.56 | -52.47% | 0 |
| 53 | 110kV陈庄站 | 1201 | 胡屯线 | 540 | -269.72 | -49.95% | 0 |
| 54 | 110kV陈庄站 | 1105 | 营寺线 | 540 | -334.33 | -61.91% | 0 |
| 55 | 110kV陈庄站 | 1106 | 陈岳线 | 540 | -235.14 | -43.54% | 0 |
| 56 | 110kV陈庄站 | 1208 | 陶集线 | 540 | -511.00 | -94.63% | 0 |
| 57 | 110kV陈庄站 | 1108 | 胡韩线 | 540 | -553.18 | -102.44% | 0 |
| 58 | 110kV文昌站 | 1101 | 汇鑫线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 59 | 110kV文昌站 | 1102 | 实高线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 60 | 110kV文昌站 | 1103 | 大柳线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 61 | 110kV文昌站 | 1104 | 郝张线 | 540 | -149.69 | -27.72% | 0 |
| 62 | 110kV文昌站 | 1105 | 民生线 | 550 | -60.81 | -11.06% | 0 |
| 63 | 110kV文昌站 | 1106 | 文京线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 64 | 110kV文昌站 | 1107 | 莱茵线 | 460 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 65 | 110kV文昌站 | 1110 | 文嘉线 | 300 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 66 | 110kV文昌站 | 1114 | 文喜线 | 300 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 67 | 110kV宾王站 | 1101 | 四棉线 | 550 | -177.77 | -32.32% | 0 |
| 68 | 110kV宾王站 | 1201 | 乐农线 | 550 | -453.81 | -82.51% | 0 |
| 69 | 110kV宾王站 | 1202 | 卅专线 | 300 | -25.71 | -8.57% | 0 |
| 70 | 110kV宾王站 | 1203 | 乐吴线 | 550 | -242.92 | -44.17% | 0 |
| 71 | 110kV宾王站 | 1106 | 乐公线 | 220 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 72 | 110kV宾王站 | 1112 | 宾梨线 | 300 | -79.25 | -26.42% | 0 |
| 73 | 110kV宾王站 | 1108 | 宾石线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 74 | 110kV宾王站 | 1204 | 宾韩线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 75 | 110kV宾王站 | 1107 | 北白线 | 550 | -290.02 | -52.73% | 0 |
| 76 | 110kV宾王站 | 1102 | 宾朱线 | 580 | -468.58 | -80.79% | 0 |
| 77 | 110kV宾王站 | 1207 | 宾郭线 | 580 | -291.36 | -50.23% | 0 |
| 78 | 110kV宾王站 | 1205 | 宾铁线 | 580 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 79 | 110kV丁块站 | 1101 | 丁西线 | 550 | -289.72 | -52.68% | 0 |
| 80 | 110kV丁块站 | 1202 | 丁齐线 | 550 | -114.99 | -20.91% | 0 |
| 81 | 110kV丁块站 | 1102 | 丁南线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 82 | 110kV丁块站 | 1201 | 丁石线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 83 | 110kV丁块站 | 1103 | 丁北线 | 550 | -49.71 | -9.04% | 0 |
| 84 | 110kV丁块站 | 1203 | 丁博线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 85 | 110kV韩屯站 | 1201 | 韩街线 | 300 | -177.95 | -59.32% | 0 |
| 86 | 110kV韩屯站 | 1102 | 张营线 | 460 | -212.05 | -46.10% | 0 |
| 87 | 110kV韩屯站 | 1101 | 韩农线 | 350 | -324.97 | -92.85% | 0 |
| 88 | 110kV韩屯站 | 1202 | 韩孟线 | 550 | -93.05 | -16.92% | 0 |
| 89 | 110kV韩屯站 | 1203 | 韩许线 | 550 | -86.00 | -15.64% | 0 |
| 90 | 35kV郭堤口站 | 1203 | 纸坊线 | 300 | -29.42 | -9.81% | 0 |
| 91 | 35kV郭堤口站 | 1102 | 贾寨线 | 350 | -81.07 | -23.16% | 0 |
| 92 | 35kV郭堤口站 | 1103 | 郭袁线 | 480 | -177.22 | -36.92% | 0 |
| 93 | 35kV郭堤口站 | 1202 | 耿张线 | 400 | -94.63 | -23.66% | 0 |
| 94 | 35kV郭堤口站 | 1204 | 郭西线 | 480 | -126.29 | -26.31% | 0 |
| 95 | 35kV王老站 | 1103 | 森强Ⅰ线 | 500 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 96 | 35kV王老站 | 1102 | 机窑线 | 480 | -120.64 | -25.13% | 0 |
| 97 | 35kV王老站 | 1201 | 王专线 | 400 | -45.76 | -11.44% | 0 |
| 98 | 35kV王老站 | 1202 | 王老线 | 480 | -132.73 | -27.65% | 0 |
| 99 | 35kV王老站 | 1104 | 王崔线 | 480 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 100 | 35kV王老站 | 1101 | 王杨线 | 550 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 101 | 35kV杜郎口站 | 1202 | 北农线 | 275 | -147.81 | -53.75% | 0 |
| 102 | 35kV杜郎口站 | 1203 | 杜崔线 | 300 | -185.79 | -61.93% | 0 |
| 103 | 35kV杜郎口站 | 1102 | 杜丁线 | 300 | -117.48 | -39.16% | 0 |
| 104 | 35kV杜郎口站 | 1103 | 南厂线 | 170 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 105 | 35kV杜郎口站 | 1101 | 四街线 | 300 | -221.77 | -73.92% | 0 |
| 106 | 35kV郝集站 | 1102 | 中信线 | 275 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 107 | 35kV郝集站 | 1202 | 郝齐线 | 550 | -293.36 | -53.34% | 0 |
| 108 | 35kV郝集站 | 1201 | 郝东线 | 460 | -230.04 | -50.01% | 0 |
| 109 | 35kV郝集站 | 1203 | 双营线 | 550 | -317.80 | -57.78% | 0 |
| 110 | 35kV郝集站 | 1101 | 东张线 | 550 | -234.96 | -42.72% | 0 |
| 111 | 35kV郝集站 | 1103 | 郝乐线 | 320 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 112 | 35kV郝集站 | 1104 | 郝望线 | 550 | -264.37 | -48.07% | 0 |
| 113 | 35kV洪屯站 | 221 | 杨南线 | 480 | -314.39 | -65.50% | 0 |
| 114 | 35kV洪屯站 | 223 | 洪街线 | 480 | -175.82 | -36.63% | 0 |
| 115 | 35kV洪屯站 | 224 | 洪官线 | 480 | -95.17 | -19.83% | 0 |
| 116 | 35kV洪屯站 | 225 | 灰厂线 | 100 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 117 | 35kV洪屯站 | 226 | 杨北线 | 275 | -131.46 | -47.80% | 0 |
| 118 | 35kV洪屯站 | 228 | 杨北Ⅰ线 | 480 | -75.54 | -15.74% | 0 |
| 119 | 35kV洪屯站 | 229 | 杨北Ⅱ线 | 480 | -11.67 | -2.43% | 0 |
| 120 | 35kV洪屯站 | 227 | 砖厂线 | 170 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 121 | 35kV菜屯站 | 1202 | 阚庄线 | 400 | -22.79 | -5.70% | 0 |
| 122 | 35kV菜屯站 | 1103 | 周桥线 | 400 | -11.30 | -2.83% | 0 |
| 123 | 35kV菜屯站 | 1101 | 于洼线 | 426 | -6.66 | -1.56% | 0 |
| 124 | 35kV菜屯站 | 1201 | 丰李线 | 426 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 125 | 35kV菜屯站 | 1102 | 阚庄Ⅱ线 | 533 | -95.42 | -17.90% | 0 |
| 126 | 35kV菜屯站 | 1203 | 菜任线 | 533 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 127 | 35kV温陈站 | 1101 | 温农线 | 400 | -280.18 | -70.04% | 0 |
| 128 | 35kV温陈站 | 1102 | 温企线 | 480 | -45.95 | -9.57% | 0 |
| 129 | 35kV温陈站 | 1103 | 芦仓线 | 480 | -233.74 | -48.70% | 0 |
| 130 | 35kV温陈站 | 1104 | 丁块线 | 480 | -106.11 | -22.11% | 0 |
| 131 | 35kV温陈站 | 1201 | 方正线 | 380 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 132 | 35kV温陈站 | 1202 | 张李线 | 400 | -89.64 | -22.41% | 0 |
| 133 | 35kV温陈站 | 1203 | 温东线 | 300 | -87.88 | -29.29% | 0 |
| 134 | 35kV冯屯站 | 1106 | 环保线 | 245 | -16.83 | -6.87% | 0 |
| 135 | 35kV冯屯站 | 1103 | 豆张线 | 400 | -336.64 | -84.16% | 0 |
| 136 | 35kV冯屯站 | 1101 | 武王线 | 350 | -48.26 | -13.79% | 0 |
| 137 | 35kV冯屯站 | 1204 | 微波线 | 480 | -27.11 | -5.65% | 0 |
| 138 | 35kV冯屯站 | 1205 | 史红线 | 480 | -73.66 | -15.35% | 0 |
| 139 | 35kV冯屯站 | 1206 | 六棉线 | 350 | -267.35 | -76.39% | 0 |
| 140 | 35kV冯屯站 | 1104 | 冯野线 | 480 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 141 | 35kV肖庄站 | 1101 | 肖朱线 | 300 | -63.57 | -21.19% | 0 |
| 142 | 35kV肖庄站 | 1104 | 肖罗线 | 300 | -40.35 | -13.45% | 0 |
| 143 | 35kV肖庄站 | 1105 | 肖专线 | 300 | -9.72 | -3.24% | 0 |
| 144 | 35kV肖庄站 | 1106 | 南棉线 | 170 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 145 | 35kV肖庄站 | 1201 | 肖农线 | 275 | -32.03 | -11.65% | 0 |
| 146 | 35kV肖庄站 | 1202 | 肖算线 | 275 | -161.91 | -58.87% | 0 |
| 147 | 35kV肖庄站 | 1102 | 肖李线 | 300 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 148 | 35kV肖庄站 | 1203 | 北棉线 | 170 | 0.00 | 0.00% | 0 |