附件2

2024年3月份冠县公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

| 序号 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 变电站出线 电压等级 | 主变 数量 | 主变 容量 | 用电报装主变可开放容量 | 分布式电源主变可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北郊站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 城西站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 90 | 12.0 | 0.0 |
| 3 | 定寨站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 90 | 22.3 | 0.0 |
| 4 | 杜行站 | 110 | 110/35/10 | 3 | 120 | 0 | 0.0 |
| 5 | 范寨站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 90 | 33.2 | 0.0 |
| 6 | 工业园站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 43.0 | 0.0 |
| 7 | 冠县站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 贾镇站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 49.7 | 0.0 |
| 9 | 兰沃站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 29.6 | 0.0 |
| 10 | 清泉站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 57.5 | 0.0 |
| 11 | 振兴站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 13.5 | 0.0 |
| 12 | 梅庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 53.5 | 0.0 |
| 13 | 白集站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 3.8 | 0.0 |
| 14 | 北陶站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 2.3 | 0.0 |
| 15 | 东古城站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 9.1 | 0.0 |
| 16 | 甘屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 36 | 0 | 0.0 |
| 17 | 梁堂站 | 35 | 35/10 | 2 | 28 | 11.1 | 0.0 |
| 18 | 柳林站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 11.1 | 0.0 |
| 19 | 清水站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.0 |
| 20 | 桑阿镇站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 8.6 | 0.0 |
| 21 | 万善站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0 | 0.0 |
| 22 | 斜店站 | 35 | 35/10 | 2 | 28 | 7.0 | 0.0 |
| 23 | 辛集站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 7.0 | 0.0 |
| 24 | 烟庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 22.5 | 5.8 | 0.0 |