2024年3月份聊城市茌平区公用环网箱可利用间隔信息明细表

单位：个

| 序号 | 环网箱名称 | 所属10千伏线路线路 | 已用间隔 | 可利用间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV红盾线1号环网柜 | 10kV红盾线 | 1 | 2 |
| 2 | 10kV红盾线2号环网柜 | 10kV红盾线 |  | 1、2 |
| 3 | 10kV红盾线3号环网柜 | 10kV红盾线 | 1 | 2、3、4 |
| 4 | 10kV红盾线4号环网柜 | 10kV红盾线 |  | 1、2 |
| 5 | 10kV红盾线5号环网柜 | 10kV红盾线 | 1、2 |  |
| 6 | 10kV红盾线6号环网柜 | 10kV红盾线 |  | 1、2 |
| 7 | 10kV红盾线7号环网柜 | 10kV红盾线 |  | 1、2 |
| 8 | 10kV红盾线8号环网柜 | 10kV红盾线 |  | 1、2 |
| 9 | 10kV红盾线9号环网柜 | 10kV红盾线 | 1、2 | 3、4 |
| 10 | 10kV红盾线10号环网柜 | 10kV红盾线 | 1、2、3 | 4 |
| 11 | 10kV迎宾线2号环网柜 | 10kV迎宾线 | 1、2、3、4 |  |
| 12 | 10kV迎宾线3号环网柜 | 10kV迎宾线 | 1、2、3、4 |  |
| 13 | 10kV迎宾线4号环网柜 | 10kV迎宾线 | 1、2、3、4 |  |
| 14 | 10kV迎宾线5号环网柜 | 10kV迎宾线 | 1、2 | 3、4 |
| 15 | 10kV迎宾线7号环网柜 | 10kV迎宾线 | 1 | 2、3、4 |
| 16 | 10kV茌广线1号环网柜 | 10kV茌广线 |  | 1、2、3、4 |
| 17 | 10kV茌广线2号环网柜 | 10kV茌广线 |  | 1、2、3、4 |