2024年3月份高唐县10千伏公用线路分布式电源可开放容量

信息明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流 | 最大反向电流 | 最大反向负载率 | 分布式电源可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV高唐站 | 1101 | 10kV张北线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 2 | 110kV高唐站 | 1102 | 10kV唐张线 | 496 | 195.33 | 39.38% | 0 |
| 3 | 110kV高唐站 | 1103 | 10kV公司专线 | 220 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 4 | 110kV高唐站 | 1104 | 10kV盛世线 | 335 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 5 | 110kV高唐站 | 1105 | 10kV金城东线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 6 | 110kV高唐站 | 1106 | 10kV金城西线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 7 | 110kV高唐站 | 1201 | 10kV北环线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 8 | 110kV高唐站 | 1202 | 10kV人和线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 9 | 110kV高唐站 | 1204 | 10kV罗寨线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 10 | 110kV高唐站 | 1205 | 10kV北华线 | 610 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 11 | 110kV高唐站 | 1206 | 10kV兰亭线 | 610 | 0.99 | 0.25% | 0 |
| 12 | 110kV南镇站 | 1102 | 10kV南镇线 | 402 | 81.82 | 25.57% | 0 |
| 13 | 110kV南镇站 | 1103 | 10kV南梁线 | 320 | 304.05 | 71.37% | 0 |
| 14 | 110kV南镇站 | 1204 | 10kV镇北线 | 426 | 44.88 | 10.54% | 0 |
| 15 | 110kV南镇站 | 1205 | 10kV七屯线 | 426 | 6.95 | 1.63% | 0 |
| 16 | 110kV南镇站 | 1104 | 10kV南唐线 | 426 | 40.29 | 8.12% | 0 |
| 17 | 110kV赵庄站 | 1104 | 10kV开发区Ⅰ线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 18 | 110kV赵庄站 | 1103 | 10kV开发区Ⅱ线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 19 | 110kV赵庄站 | 1103 | 10kV开发区Ⅲ线 | 496 | 113.81 | 22.95% | 0 |
| 20 | 110kV赵庄站 | 1101 | 10kV超越线 | 496 | 44.95 | 10.22% | 0 |
| 21 | 110kV赵庄站 | 1201 | 10kV赵东线 | 440 | 110.68 | 34.59% | 0 |
| 22 | 110kV赵庄站 | 1202 | 10kV辛兴店线 | 320 | 17.13 | 3.45% | 0 |
| 23 | 110kV赵庄站 | 1203 | 10kV开发区Ⅳ线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 24 | 110kV赵庄站 | 1301 | 10kV南邱线 | 335 | 168.90 | 38.39% | 0 |
| 25 | 110kV赵庄站 | 1302 | 10kV十里线 | 440 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 26 | 110kV赵庄站 | 1303 | 10kV双新线 | 378 | 27.25 | 6.19% | 0 |
| 27 | 110kV赵庄站 | 1304 | 10kV海新线 | 440 | 70.88 | 14.77% | 0 |
| 28 | 110kV赵庄站 | 1205 | 10kV赵梁线 | 480 | 24.84 | 4.17% | 0 |
| 29 | 110kV赵庄站 | 1305 | 10kV星和南线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 30 | 110kV赵庄站 | 1204 | 10kV星和北线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 31 | 110kV赵庄站 | 1206 | 10kV赵湖线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 32 | 110kV太和站 | 1108 | 10kV超越Ⅰ线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 33 | 110kV太和站 | 1204 | 10kV超越Ⅱ线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 34 | 110kV太和站 | 1104 | 10kV北湖线 | 496 | 36.35 | 7.33% | 0 |
| 35 | 110kV太和站 | 1106 | 10kV光明线 | 496 | 25.72 | 5.19% | 0 |
| 36 | 110kV太和站 | 1105 | 10kV民营线 | 496 | 325.32 | 81.33% | 0 |
| 37 | 110kV太和站 | 1107 | 10kV太平线 | 400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 38 | 110kV太和站 | 1205 | 10kV蓝山线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 39 | 110kV太和站 | 1206 | 10kV滨湖线 | 496 | 19.48 | 3.93% | 0 |
| 40 | 110kV太和站 | 1207 | 10kV大田线 | 496 | 16.33 | 3.29% | 0 |
| 41 | 110kV太和站 | 1202 | 10kV奈伦线 | 496 | 0 | 0.00% | 0 |
| 42 | 110kV太和站 | 1103 | 10kV和平线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 43 | 110kV金城站 | 1104 | 10kV城中线 | 480 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 44 | 110kV金城站 | 1103 | 10kV南湖线 | 480 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 45 | 110kV金城站 | 1102 | 10kV政通线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 46 | 110kV金城站 | 1101 | 10kV双海线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 47 | 110kV金城站 | 1105 | 10kV城南线 | 320 | 89.01 | 22.14% | 0 |
| 48 | 110kV金城站 | 1106 | 10kV时风东线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 49 | 110kV金城站 | 1201 | 10kV时风西线 | 402 | 55.56 | 11.20% | 0 |
| 50 | 110kV金城站 | 1203 | 10kV东兴南线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 51 | 110kV金城站 | 1202 | 10kV东兴北线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 52 | 110kV金城站 | 1206 | 10kV东湖线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 53 | 110kV金城站 | 1108 | 10kV南华Ⅰ线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 54 | 110kV金城站 | 1207 | 10kV南华Ⅱ线 | 540 | 149.49 | 30.14% | 0 |
| 55 | 110kV金城站 | 1107 | 10kV福兴线 | 496 | 106.99 | 21.57% | 0 |
| 56 | 110kV金城站 | 1205 | 10kV春长线 | 496 | 38.12 | 7.33% | 0 |
| 57 | 110kV金城站 | 1109 | 10kV金海线 | 496 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 58 | 110kV金城站 | 1208 | 10kV海湖线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 59 | 110kV金城站 | 1110 | 10kV文创Ⅰ线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 60 | 110kV金城站 | 1209 | 10kV文创Ⅱ线 | 540 | 83.97 | 20.89% | 0 |
| 61 | 110kV东高站 | 1102 | 10kV高韩线 | 402 | 95.01 | 23.75% | 0 |
| 62 | 110kV东高站 | 1108 | 10kV粮所线 | 400 | 183.41 | 45.85% | 0 |
| 63 | 110kV东高站 | 1105 | 10kV高辛线 | 400 | 177.11 | 44.28% | 0 |
| 64 | 110kV东高站 | 1106 | 10kV高姜线 | 400 | 104.53 | 26.13% | 0 |
| 65 | 110kV东高站 | 1107 | 10kV高范线 | 400 | 54.08 | 16.14% | 0 |
| 66 | 110kV东高站 | 1101 | 10kV高琉线 | 335 | 104.00 | 24.76% | 0 |
| 67 | 110kV励公站 | 1101 | 10kV励杨线 | 420 | 13.67 | 3.25% | 0 |
| 68 | 110kV励公站 | 1102 | 10kV励新线 | 420 | 22.57 | 5.37% | 0 |
| 69 | 110kV励公站 | 1105 | 10kV励东线 | 420 | 41.84 | 13.41% | 0 |
| 70 | 110kV励公站 | 1106 | 10kV励西线 | 402 | 23.00 | 5.72% | 0 |
| 71 | 110kV励公站 | 1107 | 10kV励南线 | 402 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 72 | 110kV励公站 | 1103 | 10kV励北线 | 348 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 73 | 110kV励公站 | 1107 | 10kV励直线 | 420 | 69.49 | 14.01% | 0 |
| 74 | 110kV光明站 | 1101 | 10kV杜李线 | 496 | 12.16 | 2.53% | 0 |
| 75 | 110kV光明站 | 1102 | 10kV吕寨线 | 480 | 42.73 | 8.61% | 0 |
| 76 | 110kV光明站 | 1201 | 10kV孟南线 | 496 | 67.88 | 13.69% | 0 |
| 77 | 110kV光明站 | 1103 | 10kV明李线 | 496 | 42.74 | 8.62% | 0 |
| 78 | 110kV光明站 | 1202 | 10kV泉林东线 | 496 | 207.95 | 41.93% | 0 |
| 79 | 110kV光明站 | 1203 | 10kV明东线 | 496 | 0 | 0.00% | 0 |
| 80 | 110kV光明站 | 1104 | 10kV大唐线 | 565 | 63.37 | 13.20% | 0 |
| 81 | 110kV光明站 | 1204 | 10kV海德线 | 595 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 82 | 110KV丁张站 | 1201 | 10kV丁环Ⅰ线 | 480 | 0 | 0.00% | 0 |
| 83 | 110KV丁张站 | 1202 | 10kV丁环Ⅱ线 | 480 | 0 | 0.00% | 0 |
| 84 | 110KV丁张站 | 1101 | 10kV丁海Ⅰ线 | 504 | 51.00 | 18.21% | 0 |
| 85 | 110KV丁张站 | 1102 | 10kV丁海Ⅱ线 | 504 | 59.96 | 14.99% | 0 |
| 86 | 110KV丁张站 | 1203 | 10kV丁城线 | 540 | 138.19 | 43.18% | 0 |
| 87 | 110KV丁张站 | 1204 | 10kV丁华线 | 540 | 14.40 | 3.27% | 0 |
|  | 110KV丁张站 | 1103 | 10kV丁百线 | 540 | 0.00 | 0.00% | 0 |
|  | 110KV丁张站 | 1104 | 10kV丁湖线 | 504 | 108.16 | 27.04% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1102 | 10kV赵寨子线 | 280 | 27.01 | 6.75% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1101 | 10kV赵西线 | 400 | 12.79 | 3.00% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1201 | 10kV倪王线 | 320 | 26.86 | 7.20% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1202 | 10kV赵中线 | 440 | 201.68 | 63.03% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1203 | 10kV棉三线 | 170 | 232.51 | 64.59% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1103 | 10kV丁岗线 | 400 | 282.81 | 78.56% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1204 | 10kV赵丁线 | 400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1104 | 10kV张堂线 | 426 | 81.39 | 20.35% | 0 |
|  | 35kV张庙站 | 1205 | 10kV张寨线 | 373 | 320.92 | 100.29% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1101 | 10kV梁王线 | 320 | 180.63 | 56.45% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1204 | 10kV梁高线 | 360 | 0.00 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1103 | 10kV梁西线 | 360 | 0.00 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1102 | 10kV棉四线 | 220 | 286.04 | 71.51% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1201 | 10kV梁吴线 | 400 | 85.56 | 28.52% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1202 | 10kV梁东线 | 320 | 122.36 | 40.79% | 0 |
|  | 35kV梁村站 | 1203 | 10kV梁郭线 | 320 | 37.16 | 12.39% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1204 | 10kV尹集线 | 300 | 441.80 | 110.45% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1103 | 10kV尹新线 | 300 | 67.92 | 18.87% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1102 | 10kV尹西线 | 400 | 115.44 | 28.86% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1101 | 10kV尹北线 | 300 | 132.46 | 36.79% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1201 | 10kV棉二线 | 300 | 98.50 | 24.63% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1202 | 10kV尹南线 | 300 | 96.64 | 30.20% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1104 | 10kV尹东Ⅱ线 | 400 | 75.16 | 18.79% | 0 |
|  | 35kV尹集站 | 1203 | 10kV尹东线 | 400 | 150.61 | 35.86% | 0 |
|  | 35kV固河站 | 1101 | 10kV固东线 | 360 | 104.30 | 28.97% | 0 |
|  | 35kV固河站 | 1102 | 10kV发展线 | 400 | 74.69 | 17.78% | 0 |
|  | 35kV固河站 | 1103 | 10kV固南线 | 360 | 153.02 | 38.06% | 0 |
|  | 35kV固河站 | 1201 | 10kV固北线 | 400 | 114.18 | 27.19% | 0 |
|  | 35kV固河站 | 1202 | 10kV固河线 | 320 | 11.00 | 2.62% | 0 |
|  | 35kV固河站 | 1203 | 10kV固王线 | 400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1101 | 10kV姜辛线 | 420 | 152.68 | 40.93% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1102 | 10kV姜北线 | 360 | 60.79 | 16.30% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1203 | 10kV姜南线 | 420 | 0 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1104 | 10kV姜西线 | 402 | 18.46 | 4.32% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1205 | 10kV姜店线 | 420 | 0.00 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1206 | 10kV姜东线 | 420 | 44.08 | 11.82% | 0 |
|  | 35kV姜店站 | 1103 | 10kV姜堂线 | 480 | 147.46 | 36.87% | 0 |
|  | 35kV清平站 | 1101 | 10kV清东线 | 373 | 250.98 | 62.75% | 0 |
|  | 35kV清平站 | 1102 | 10kV清西线 | 373 | 119.64 | 29.91% | 0 |
|  | 35kV清平站 | 1103 | 10kV清纺线 | 275 | 53.56 | 13.39% | 0 |
|  | 35kV清平站 | 1104 | 10kV清邱线 | 427 | 23.40 | 5.85% | 0 |
|  | 35kV清平站 | 1204 | 10kV清南线 | 427 | 0 | 0.00% | 0 |
|  | 35kV清平站 | 1205 | 10kV清北线 | 373 | 59.00 | 16.39% | 0 |
|  | 35kV张大屯站 | 1101 | 10kV张东线 | 400 | 44.91 | 14.03% | 0 |
|  | 35kV张大屯站 | 1102 | 10kV张南线 | 400 | 96.32 | 21.89% | 0 |
|  | 35kV张大屯站 | 1104 | 10kV张辛线 | 400 | 134.81 | 37.45% | 0 |
|  | 35kV张大屯站 | 1201 | 10kV张吴线 | 400 | 11.24 | 2.55% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1104 | 10kV杨中线 | 400 | 94.98 | 26.38% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1201 | 10kV杨棉线 | 220 | 20.56 | 9.35% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1102 | 10kV杨西线 | 360 | 104.30 | 28.97% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1103 | 10kV杨固线 | 320 | 17.13 | 3.45% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1202 | 10kV杨王线 | 440 | 195.33 | 39.38% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1101 | 10kV杨桥线 | 360 | 60.79 | 16.30% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1203 | 10kV杨高线 | 440 | 201.68 | 63.03% | 0 |
|  | 35kV杨屯站 | 1204 | 10kV杨东线 | 360 | 153.02 | 38.06% | 0 |

注：遵从“下级服从上级”原则，双安站、汇鑫站下属厂站不允许有分布式电源接入。