2024年3月高唐县公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

| 序号 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 变电站出线电压等级 | 主变数量 | 主变容量 | 用电报装主变可开放容量 | 分布式电源主变可开放容量（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高唐站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 113 | 48.63 | 0 |
| 2 | 金城站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 25.31 | 0 |
| 3 | 南镇站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 45.76 | 0 |
| 4 | 曲庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 61.7 | 0 |
| 5 | 赵庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 90 | 29.45 | 0 |
| 6 | 太和站 | 110 | 110/35/10 | 3 | 150 | 10.94 | 0 |
| 7 | 东高站 | 110 | 110/35/10 | 1 | 50 | 10.76 | 0 |
| 8 | 励公站 | 110 | 110/10 | 1 | 50 | 31.29 | 0 |
| 9 | 光明站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 71.54 | 0 |
| 10 | 丁张站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 74.33 | 0 |
| 11 | 梁村站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 1.39 | 0 |
| 12 | 尹集站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 17.3 | 0 |
| 13 | 固河站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 18.51 | 0 |
| 14 | 杨屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 7.23 | 0 |
| 15 | 张大屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 11.19 | 0 |
| 16 | 姜店站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 20.4 | 0 |
| 17 | 张庙站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 19.86 | 0 |
| 18 | 清平站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 15.03 | 0 |

注:遵从“下级服从上级”原则，双安站、汇鑫站下属厂站不允许有分布式电源接入。