附件6

2024年3月份高唐县公用环网箱可利用间隔信息明细表

单位：高唐公司

| 序号 | 设备名称 | 所属线路 | 已用间隔 | 可用间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV政通线检察院01环网柜 | 10kV政通线 | 1、4、6 | 2、3 |
| 2 | 10kV星和南线星和家园01环网柜 | 10kV星和南线 | 1、3 | 2、4 |
| 3 | 10kV星和北线星和家园01环网柜 | 10kV星和北线 | 1、2、6 | 3、4、5 |
| 4 | 10kV文创Ⅱ线01环网柜 | 10kV文创Ⅱ线 | 1、2、6 | 3、4、5 |
| 5 | 10kV文创Ⅰ线02环网柜 | 10kV文创Ⅰ线 | 1、2、6 | 3、4、5 |
| 6 | 10kV文创Ⅰ线01环网柜 | 10kV文创Ⅰ线 | 1、2、6 | 3、4、5 |
| 7 | 10kV双海线金樾府01环网柜 | 10kV丁海Ⅱ线 | 1、2 | 3 |
| 8 | 10kV双海线金樾府#1环网箱 | 10kV丁环Ⅱ线 | 1、2 | 3 |
| 9 | 10kV清北线清平雅居01环网柜 | 10kV清北线 | 1、2 | 3、4、5、6 |
| 10 | 10kV南华Ⅱ线01环网柜 | 10kV南华Ⅱ线 | 1、2、5、6 | 3、4 |
| 11 | 10kV南华Ⅰ线01环网柜 | 10kV南华Ⅰ线 | 1、2、5、6 | 3、4 |
| 12 | 10kV海新线金樾府#3环网箱 | 10kV海新线 | 1、2 | 3 |
| 13 | 10kV海新线金樾府#2环网箱 | 10kV海新线 | 1、2、3 | 4 |
| 14 | 10kV海新线金樾府#1环网箱 | 10kV海新线 | 1、2 | 3 |
| 15 | 10kV海德线海德庄园01环网柜 | 10kV海德线 | 1、2、5、6 | 3、4 |
| 16 | 10kV东湖线01环网柜 | 10kV东湖线 | 1、2、6 | 3、4、5 |
| 17 | 10kV大田线幸福家园#2环网箱 | 10kV北湖线 | 1、2、3、4 | 5、6 |
| 18 | 10kV大田线幸福家园#1环网箱 | 10kV北湖线 | 1、2、3、4 | 5、6 |
| 19 | 10kV北环线幸福家园#1环网箱 | 10kV北环线 | 1、2、3、4 | 5、6 |
| 20 | 10kV北华线北华苑01环网柜 | 10kV北华线 | 1、2、6 | 3、4、5 |