附件5

2024年3月份冠县10千伏公用线路分布式电源可开放容量

信息明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大反向电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV白集站 | 1102 | 10kV集西线 | 300 | 0.0 | 0% | 0 |
| 2 | 35kV白集站 | 1103 | 10kV六庄线 | 300 | 0.0 | 0% | 0 |
| 3 | 35kV白集站 | 1105 | 10kV胡疃线 | 300 | 96.7 | 32% | 0 |
| 4 | 35kV白集站 | 1106 | 10kV务头线 | 300 | 134.6 | 45% | 0 |
| 5 | 35kV白集站 | 1201 | 10kV槐木园线 | 300 | 80.9 | 27% | 0 |
| 6 | 35kV白集站 | 1202 | 10kV集北线 | 300 | 75.9 | 25% | 0 |
| 7 | 110kV北郊站 | 1105 | 10kV园北Ⅱ线 | 402 | 238.2 | 59% | 0 |
| 8 | 110kV北郊站 | 1106 | 10kV园北Ⅰ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 9 | 110kV北郊站 | 1108 | 10kV园南Ⅰ线 | 275 | 0.0 | 0% | 0 |
| 10 | 110kV北郊站 | 1201 | 10kV北清线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 11 | 110kV北郊站 | 1202 | 10kV北宋线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 12 | 110kV北郊站 | 1203 | 10kV华杭Ⅰ线 | 550 | 74.5 | 14% | 0 |
| 13 | 110kV北郊站 | 1204 | 10kV华杭Ⅱ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 14 | 35kV北陶站 | 1101 | 10kV北工线 | 402 | 0.0 | 0% | 0 |
| 15 | 35kV北陶站 | 1102 | 10kV北工Ⅱ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 16 | 35kV北陶站 | 1103 | 10kV冀张线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 17 | 35kV北陶站 | 1104 | 10kV北宗线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 18 | 35kV北陶站 | 1201 | 10kV北陶线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 19 | 35kV北陶站 | 1202 | 10kV柴庄线 | 438 | 21.8 | 5% | 0 |
| 20 | 35kV北陶站 | 1203 | 10kV肖城线 | 438 | 49.4 | 11% | 0 |
| 21 | 110kV城西站 | 1101 | 10kV新城线 | 485 | 0.0 | 0% | 0 |
| 22 | 110kV城西站 | 1102 | 10kV东风西线 | 485 | 0.0 | 0% | 0 |
| 23 | 110kV城西站 | 1103 | 10kV西环线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 24 | 110kV城西站 | 1104 | 10kV滨河西线 | 485 | 0.0 | 0% | 0 |
| 25 | 110kV城西站 | 1105 | 10kV城园Ⅰ线 | 595 | 6.9 | 1% | 0 |
| 26 | 110kV城西站 | 1106 | 10kV唐田线 | 240 | 250.0 | 104% | 0 |
| 27 | 110kV城西站 | 1107 | 10kV刘村线 | 335 | 80.3 | 24% | 0 |
| 28 | 110kV城西站 | 1201 | 10kV城园Ⅱ线 | 595 | 14.6 | 2% | 0 |
| 29 | 110kV城西站 | 1202 | 10kV冉子Ⅰ线 | 400 | 75.0 | 19% | 0 |
| 30 | 110kV城西站 | 1203 | 10kV冉子Ⅱ线 | 485 | 0.0 | 0% | 0 |
| 31 | 110kV城西站 | 1204 | 10kV宋店线 | 140 | 21.5 | 15% | 0 |
| 32 | 110kV城西站 | 1205 | 10kV芦村线 | 400 | 142.2 | 36% | 0 |
| 33 | 110kV城西站 | 1206 | 10kV城杨Ⅰ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 34 | 110kV定寨站 | 1102 | 10kV园区线 | 335 | 151.9 | 45% | 0 |
| 35 | 110kV定寨站 | 1103 | 10kV寨南线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 36 | 110kV定寨站 | 1104 | 10kV西庙线 | 535 | 0.0 | 0% | 0 |
| 37 | 110kV定寨站 | 1105 | 10kV海子线 | 550 | 112.2 | 20% | 0 |
| 38 | 110kV定寨站 | 1201 | 10kV双庙线 | 335 | 61.9 | 18% | 0 |
| 39 | 110kV定寨站 | 1202 | 10kV定许线 | 310 | 12.0 | 4% | 0 |
| 40 | 110kV定寨站 | 1203 | 10kV杏园线 | 550 | 95.0 | 17% | 0 |
| 41 | 110kV定寨站 | 1204 | 10kV千户营线 | 550 | 90.1 | 16% | 0 |
| 42 | 110kV定寨站 | 1206 | 10kV闫营线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 43 | 35kV东古城站 | 1101 | 10kV东陶线 | 335 | 112.5 | 34% | 0 |
| 44 | 35kV东古城站 | 1102 | 10kV冠泵线 | 335 | 0.0 | 0% | 0 |
| 45 | 35kV东古城站 | 1103 | 10kV马园线 | 496 | 40.2 | 8% | 0 |
| 46 | 35kV东古城站 | 1201 | 10kV郑疃线 | 565 | 35.1 | 6% | 0 |
| 47 | 35kV东古城站 | 1202 | 10kV曲庄线 | 335 | 0.0 | 0% | 0 |
| 48 | 35kV东古城站 | 1203 | 10kV安堤线 | 438 | 197.9 | 45% | 0 |
| 49 | 110kV杜行站 | 1101 | 10kV崔庄线 | 595 | 4.1 | 1% | 0 |
| 50 | 110kV杜行站 | 1102 | 10kV崔西线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 51 | 110kV杜行站 | 1103 | 10kV杜鼎线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 52 | 110kV杜行站 | 1104 | 10kV工业园线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 53 | 110kV杜行站 | 1105 | 10kV许西线 | 402 | 0.0 | 0% | 0 |
| 54 | 110kV杜行站 | 1106 | 10kV冯东线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 55 | 110kV杜行站 | 1107 | 10kV冯西线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 56 | 110kV杜行站 | 1108 | 10kV金龙线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 57 | 110kV杜行站 | 1201 | 10kV吉利线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 58 | 110kV杜行站 | 1202 | 10kV钢厂线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 59 | 110kV杜行站 | 1203 | 10kV大丰线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 60 | 110kV杜行站 | 1204 | 10kV昌利线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 61 | 110kV杜行站 | 1205 | 10kV清水北线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 62 | 110kV杜行站 | 1206 | 10kV汤村线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 63 | 110kV杜行站 | 1207 | 10kV安轮线 | 402 | 0.0 | 0% | 0 |
| 64 | 110kV杜行站 | 1208 | 10kV要庄线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 65 | 110kV杜行站 | 1301 | 10kV杜南线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 66 | 110kV杜行站 | 1302 | 10kV杜中线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 67 | 110kV范寨站 | 1104 | 10kV随庄线 | 595 | 127.7 | 21% | 0 |
| 68 | 110kV范寨站 | 1105 | 10kV范西线 | 595 | 79.4 | 13% | 0 |
| 69 | 110kV范寨站 | 1201 | 10kV范直线 | 595 | 81.1 | 14% | 0 |
| 70 | 110kV范寨站 | 1202 | 10kV范南线 | 402 | 129.4 | 32% | 0 |
| 71 | 110kV范寨站 | 1203 | 10kV范开线 | 402 | 73.9 | 18% | 0 |
| 72 | 110kV范寨站 | 1204 | 10kV范东线 | 402 | 149.9 | 37% | 0 |
| 73 | 110kV范寨站 | 1205 | 10kV杨林线 | 595 | 8.1 | 1% | 0 |
| 74 | 110kV范寨站 | 1206 | 10kV范芦线 | 595 | 70.9 | 12% | 0 |
| 75 | 35kV甘屯站 | 1101 | 10kV南屯线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 76 | 35kV甘屯站 | 1102 | 10kV布寨线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 77 | 35kV甘屯站 | 1103 | 10kV甘直线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 78 | 35kV甘屯站 | 1104 | 10kV许村线 | 595 | 10.7 | 2% | 0 |
| 79 | 35kV甘屯站 | 1105 | 10kV后庙Ⅰ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 80 | 35kV甘屯站 | 1202 | 10kV甘工线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 81 | 35kV甘屯站 | 1203 | 10kV王庄线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 82 | 35kV甘屯站 | 1205 | 10kV后庙Ⅱ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 83 | 110kV工业园站 | 1101 | 10kV店兰线 | 402 | 77.2 | 19% | 0 |
| 84 | 110kV工业园站 | 1103 | 10kV店北线 | 402 | 28.9 | 7% | 0 |
| 85 | 110kV工业园站 | 1104 | 10kV店直线 | 402 | 0.0 | 0% | 0 |
| 86 | 110kV工业园站 | 1201 | 10kV当铺线 | 550 | 47.8 | 9% | 0 |
| 87 | 110kV工业园站 | 1202 | 10kV东曲线 | 550 | 33.1 | 6% | 0 |
| 88 | 110kV工业园站 | 1203 | 10kV店北Ⅱ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 89 | 110kV工业园站 | 1207 | 10kV赵固线 | 595 | 69.1 | 12% | 0 |
| 90 | 110kV冠县站 | 1101 | 10kV富华线 | 535 | 0.0 | 0% | 0 |
| 91 | 110kV冠县站 | 1102 | 10kV清泉线 | 465 | 0.0 | 0% | 0 |
| 92 | 110kV冠县站 | 1103 | 10kV东风东线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 93 | 110kV冠县站 | 1104 | 10kV团结Ⅰ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 94 | 110kV冠县站 | 1105 | 10kV辛庄线 | 535 | 0.0 | 0% | 0 |
| 95 | 110kV冠县站 | 1201 | 10kV国棉Ⅱ线 | 485 | 0.0 | 0% | 0 |
| 96 | 110kV冠县站 | 1202 | 10kV振兴线 | 485 | 0.0 | 0% | 0 |
| 97 | 110kV冠县站 | 1203 | 10kV团结Ⅱ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 98 | 110kV冠县站 | 1205 | 10kV润东线 | 535 | 0.0 | 0% | 0 |
| 99 | 110kV冠县站 | 1204 | 10kV岳府线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 100 | 110kV冠县站 | 1206 | 10kV针桐线 | 410 | 0.0 | 0% | 0 |
| 101 | 110kV贾镇站 | 1107 | 10kV石家村线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 102 | 110kV贾镇站 | 1108 | 10kV荆楼线 | 550 | 25.4 | 5% | 0 |
| 103 | 110kV贾镇站 | 1202 | 10kV许棉线 | 400 | 40.9 | 10% | 0 |
| 104 | 110kV贾镇站 | 1203 | 10kV贾南线 | 400 | 299.0 | 75% | 0 |
| 105 | 110kV贾镇站 | 1204 | 10kV贾镇线 | 400 | 214.9 | 54% | 0 |
| 106 | 110kV兰沃站 | 1105 | 10kV兰西Ⅰ线 | 595 | 0.5 | 0% | 0 |
| 107 | 110kV兰沃站 | 1106 | 10kV兰西Ⅱ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 108 | 110kV兰沃站 | 1107 | 10kV柳邵线 | 595 | 202.1 | 34% | 0 |
| 109 | 110kV兰沃站 | 1108 | 10kV曲村线 | 595 | 168.8 | 28% | 0 |
| 110 | 110kV兰沃站 | 1110 | 10kV前庙线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 111 | 110kV兰沃站 | 1111 | 10kV前王线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 112 | 110kV兰沃站 | 1112 | 10kV兰寨线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 113 | 110kV兰沃站 | 1201 | 10kV田寨线 | 550 | 98.7 | 18% | 0 |
| 114 | 110kV兰沃站 | 1202 | 10kV润生线 | 550 | 6.5 | 1% | 0 |
| 115 | 110kV兰沃站 | 1203 | 10kV东汪线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 116 | 110kV兰沃站 | 1206 | 10kV韩路线 | 595 | 88.2 | 15% | 0 |
| 117 | 35kV梁堂站 | 1102 | 10kV高庄线 | 595 | 89.1 | 15% | 0 |
| 118 | 35kV梁堂站 | 1103 | 10kV寺地线 | 335 | 0.0 | 0% | 0 |
| 119 | 110kV梅庄站 | 1103 | 10kV元丰线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 120 | 35kV梁堂站 | 1201 | 10kV闫村线 | 448 | 123.8 | 28% | 0 |
| 121 | 110kV梅庄站 | 1104 | 10kV兴烽线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 122 | 35kV梁堂站 | 1203 | 10kV赵庄线 | 595 | 49.2 | 8% | 0 |
| 123 | 110kV梅庄站 | 1209 | 10kV信合线 | 550 | 0 | 0% | 0 |
| 124 | 110kV梅庄站 | 1101 | 10kV源顺线 | 550 | 0 | 0% | 0 |
| 125 | 110kV梅庄站 | 1102 | 10kV晨鸣线 | 550 | 0 | 0% | 0 |
| 126 | 110kV梅庄站 | 1210 | 10kV兴源线 | 550 | 0 | 0% | 0 |
| 127 | 110kV梅庄站 | 1211 | 10kV海威线 | 550 | 0 | 0% | 0 |
| 128 | 110kV梅庄站 | 1212 | 10kV信诚线 | 550 | 0 | 0% | 0 |
| 129 | 35kV梁堂站 | 1204 | 10kV里村线 | 595 | 102.5 | 17% | 0 |
| 130 | 35kV柳林站 | 1101 | 10kV柳直线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 131 | 35kV柳林站 | 1102 | 10kV柳工线 | 496 | 0.0 | 0% | 0 |
| 132 | 35kV柳林站 | 1201 | 10kV元户线 | 402 | 60.9 | 15% | 0 |
| 133 | 35kV柳林站 | 1103 | 10kV万庄线 | 360 | 11.1 | 3% | 0 |
| 134 | 35kV柳林站 | 1202 | 10kV柳南线 | 480 | 37.5 | 8% | 0 |
| 135 | 110kV南崔站 | 1101 | 10kV烟陶Ⅰ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 136 | 110kV南崔站 | 1102 | 10kV烟杜Ⅰ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 137 | 110kV南崔站 | 1201 | 10kV烟陶Ⅱ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 138 | 110kV南崔站 | 1202 | 10kV烟杜Ⅱ线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 139 | 110kV清泉站 | 1103 | 10kV黄城线 | 550 | 159.3 | 29% | 0 |
| 140 | 110kV清泉站 | 1104 | 10kV光大线 | 550 | 40.2 | 7% | 0 |
| 141 | 110kV清泉站 | 1105 | 10kV中通线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 142 | 110kV清泉站 | 1106 | 10kV赵辛线 | 550 | 248.9 | 45% | 0 |
| 143 | 110kV清泉站 | 1107 | 10kV兴冠线 | 335 | 0.0 | 0% | 0 |
| 144 | 110kV清泉站 | 1203 | 10kV忠信线 | 550 | 116.3 | 21% | 0 |
| 145 | 110kV清泉站 | 1204 | 10kV领航线 | 550 | 25.1 | 5% | 0 |
| 146 | 35kV清水站 | 1101 | 10kV兰沃线 | 335 | 0.0 | 0% | 0 |
| 147 | 35kV清水站 | 1102 | 10kV清政线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 148 | 35kV清水站 | 1103 | 10kV清棉线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 149 | 35kV清水站 | 1104 | 10kV清水Ⅰ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 150 | 35kV清水站 | 1201 | 10kV清创线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 151 | 35kV清水站 | 1202 | 10kV清源线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 152 | 35kV清水站 | 1203 | 10kV华龙线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 153 | 35kV桑阿镇站 | 1101 | 10kV周堡线 | 438 | 13.3 | 3% | 0 |
| 154 | 35kV桑阿镇站 | 1102 | 10kV桑桥线 | 438 | 127.1 | 29% | 0 |
| 155 | 35kV桑阿镇站 | 1103 | 10kV郭庄线 | 402 | 124.2 | 31% | 0 |
| 156 | 35kV桑阿镇站 | 1104 | 10kV菜庄线 | 402 | 28.8 | 7% | 0 |
| 157 | 35kV桑阿镇站 | 1201 | 10kV桑镇线 | 535 | 86.1 | 16% | 0 |
| 158 | 35kV桑阿镇站 | 1202 | 10kV潘庄线 | 540 | 125.3 | 23% | 0 |
| 159 | 35kV桑阿镇站 | 1203 | 10kV程村线 | 402 | 37.9 | 9% | 0 |
| 160 | 35kV桑阿镇站 | 1205 | 10kV潘家线 | 516 | 31.3 | 6% | 0 |
| 161 | 35kV万善站 | 1101 | 10kV店工线 | 535 | 0.0 | 0% | 0 |
| 162 | 35kV万善站 | 1102 | 10kV邵村线 | 402 | 22.3 | 6% | 0 |
| 163 | 35kV万善站 | 1104 | 10kV王段线 | 492 | 50.3 | 10% | 0 |
| 164 | 35kV万善站 | 1201 | 10kV召村线 | 496 | 4.1 | 1% | 0 |
| 165 | 35kV万善站 | 1202 | 10kV杨召线 | 420 | 67.3 | 16% | 0 |
| 166 | 35kV万善站 | 1203 | 10kV水赞线 | 402 | 21.7 | 5% | 0 |
| 167 | 35kV万善站 | 1204 | 10kV万善线 | 426 | 24.8 | 6% | 0 |
| 168 | 35kV万善站 | 1205 | 10kV后田线 | 550 | 0.0 | 0% | 0 |
| 169 | 35kV斜店站 | 1102 | 10kV张盘线 | 405 | 71.9 | 18% | 0 |
| 170 | 35kV斜店站 | 1103 | 10kV张查线 | 516 | 33.1 | 6% | 0 |
| 171 | 35kV斜店站 | 1201 | 10kV社庄线 | 210 | 78.0 | 37% | 0 |
| 172 | 35kV斜店站 | 1202 | 10kV汤庄线 | 402 | 62.7 | 16% | 0 |
| 173 | 35kV斜店站 | 1203 | 10kV史村线 | 360 | 28.8 | 8% | 0 |
| 174 | 35kV斜店站 | 1204 | 10kV斜店线 | 496 | 56.2 | 11% | 0 |
| 175 | 35kV辛集站 | 1101 | 10kV辛东线 | 384 | 356.0 | 93% | 0 |
| 176 | 35kV辛集站 | 1102 | 10kV史庄线 | 312 | 111.9 | 36% | 0 |
| 177 | 35kV辛集站 | 1103 | 10kV辛集线 | 444 | 94.6 | 21% | 0 |
| 178 | 35kV辛集站 | 1201 | 10kV辛南线 | 335 | 53.7 | 16% | 0 |
| 179 | 35kV辛集站 | 1202 | 10kV辛西线 | 408 | 7.7 | 2% | 0 |
| 180 | 35kV烟庄站 | 1101 | 10kV烟直线 | 595 | 210.5 | 35% | 0 |
| 181 | 35kV烟庄站 | 1102 | 10kV义村线 | 595 | 141.7 | 24% | 0 |
| 182 | 35kV烟庄站 | 1104 | 10kV野庄线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 183 | 35kV烟庄站 | 1201 | 10kV白集线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 184 | 35kV烟庄站 | 1202 | 10kV陈辛线 | 402 | 51.9 | 13% | 0 |
| 185 | 110kV振兴站 | 1107 | 10kV宏达线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 186 | 110kV振兴站 | 1108 | 10kV三里线 | 335 | 0.0 | 0% | 0 |
| 187 | 110kV振兴站 | 1202 | 10kV宏利线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 188 | 110kV振兴站 | 1203 | 10kV兴冉Ⅰ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |
| 189 | 110kV振兴站 | 1204 | 10kV兴冉Ⅱ线 | 595 | 0.0 | 0% | 0 |