**2024年3月份聊城市公用变电站分布式可开放容量信息明细表**

| 地区 | 变电站 | 电压等级 | 变电站出线电压等级 | 主变数量 | 主变容量（MVA） | 用电报装主变可开放容量（MW） | 分布式电源主变可开放容量（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聊城 | 端庄站 | 220 | 220/110/10 | 2 | 360 | 52 | 0 |
| 聊城 | 蒋庄站 | 220 | 220/110/35 | 3 | 480 | 66 | 36 |
| 聊城 | 光岳站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 0 | 0 |
| 聊城 | 新河站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 20 | 29 |
| 聊城 | 凤南站 | 220 | 220/110/35 | 1 | 240 | 118 | 0 |
| 聊城 | 干渠站 | 220 | 220/110/10 | 2 | 480 | 280 | 24 |
| 聊城 | 畔城站 | 220 | 220/110/10 | 2 | 240 | 240 | 0 |
| 聊城 | 耿庄站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 147 | 0 |
| 聊城 | 曹植站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 148 | 0 |
| 聊城 | 杨桥站 | 220 | 220/110/35 | 3 | 480 | 78 | 113 |
| 聊城 | 尚店站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 0 | 40 |
| 聊城 | 羡林站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 113 | 0 |
| 聊城 | 庞庄站 | 220 | 220/110/35 | 3 | 450 | 103 | 0 |
| 聊城 | 石村站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 41 | 0 |
| 聊城 | 孙疃站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 161 | 0 |
| 聊城 | 莘亭站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 330 | 81 | 0 |
| 聊城 | 王庄站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 47 | 29 |
| 聊城 | 仙鹤站 | 220 | 220/110/35 | 1 | 240 | 84 | 48 |
| 聊城 | 汇鑫站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 330 | 114 | 0 |
| 聊城 | 双安站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 164 | 0 |
| 聊城 | 谭庄站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 163 | 0 |
| 聊城 | 仲连站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 184 | 0 |
| 聊城 | 文野站 | 220 | 220/110/35 | 1 | 240 | 64 | 0 |
| 聊城 | 景阳站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 330 | 56 | 0 |
| 聊城 | 谷山站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 360 | 125 | 0 |
| 聊城 | 雷庄站 | 220 | 220/110/35 | 2 | 480 | 111 | 0 |
| 聊城 | 奥体站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 55 | 0 |
| 聊城 | 白庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 80 | 9 | 0 |
| 聊城 | 豆营站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 41 | 7 |
| 聊城 | 范庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 11 | 0 |
| 聊城 | 凤凰台站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 10 | 0 |
| 聊城 | 嘉明站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 36 | 0 |
| 聊城 | 蒋官屯站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 45 | 0 |
| 聊城 | 九州站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 66 | 4 |
| 聊城 | 开发区站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 36 | 7 |
| 聊城 | 立新站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 22 | 29 |
| 聊城 | 梁水镇站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 31 | 0 |
| 聊城 | 柳园站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 55 | 0 |
| 聊城 | 马颊站 | 110 | 110/10 | 1 | 50 | 21 | 0 |
| 聊城 | 南郊站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 70 | 0 |
| 聊城 | 圣泉站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 70 | 0 |
| 聊城 | 松江站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 20 | 3 |
| 聊城 | 陶海站 | 110 | 110/10 | 1 | 50 | 17 | 0 |
| 聊城 | 徒骇河站 | 110 | 110/10 | 2 | 1006 | 10 | 8 |
| 聊城 | 西郊站 | 110 | 110/10 | 2 | 80 | 9 | 0 |
| 聊城 | 薛庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 40 | 5 |
| 聊城 | 于庄站 | 110 | 110/10 | 1 | 50 | 6 | 5 |
| 聊城 | 郑家站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 21 | 0 |
| 聊城 | 朱东站 | 110 | 110/10 | 1 | 50 | 17 | 0 |
| 聊城 | 筑先站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 30 | 9 |
| 聊城 | 韩南站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 70 | 0 |
| 聊城 | 梧桐站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 70 | 0 |
| 聊城 | 许堂站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 80 | 0 |
| 聊城 | 龙江站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 80 | 8 |
| 聊城 | 湄河站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 80 | 8 |
| 聊城 | 陈坊站 | 35 | 35/10 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
| 聊城 | 大张站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 5 | 0 |
| 聊城 | 道口铺站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 聊城 | 斗虎屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| 聊城 | 顾官屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 7 | 0 |
| 聊城 | 广平站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 5 | 0 |
| 聊城 | 侯营站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 聊城 | 李海务站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 4 | 0 |
| 聊城 | 许营站 | 35 | 35/10 | 1 | 20 | 2 | 1 |
| 聊城 | 闫寺站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 4 | 0 |
| 聊城 | 于集站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 3 | 0 |
| 聊城 | 张炉集站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0 |