2024年3月份临清市公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **变电站名称** | **变电站电压等级** | **变电站出线**  **电压等级** | **主变**  **数量** | **主变**  **容量** | **用电报装主变**  **可开放容量** | **分布式电源主变**  **可开放容量** |
| 1 | 临清站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 10.65 | 15.89 |
| 2 | 肖寨站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 23.01 | 0 |
| 3 | 唐元站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 13.06 | 0 |
| 4 | 顺和站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 曙光站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 10.77 | 18.18 |
| 6 | 自忠站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 11.17 | 0.39 |
| 7 | 南崔站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 12.64 | 1.06 |
| 8 | 新华站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 15.62 | 0 |
| 9 | 烟店站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 15.76 | 0 |
| 10 | 会通站 | 110 | 110/10 | 2 | 126 | 45.67 | 21.36 |
| 11 | 先锋站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 25.71 | 0 |
| 12 | 龙庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 16.75 | 2.38 |
| 13 | 沈庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 103 | 18.86 | 0 |
| 14 | 康庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 80 | 1.63 | 0 |
| 15 | 官庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 23.73 | 1.48 |
| 16 | 温景站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 4.85 | 0 |
| 17 | 代湾站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 11.62 | 0 |
| 18 | 魏湾站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 21.46 | 0 |
| 19 | 赵坊站 | 35 | 35/10 | 2 | 22.5 | 7.66 | 0 |
| 20 | 石槽站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 9.82 | 1.91 |
| 21 | 朱庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 0 | 0 |
| 22 | 金郝庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 23 | 潘岳站 | 35 | 35/10 | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 24 | 松林站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 4.34 | 0 |
| 25 | 路庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 6.51 | 0.13 |
| 26 | 大辛庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 25 | 8.32 | 0 |
| 27 | 康盛庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 0 | 0 |
| 28 | 岩庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 0 | 0 |