附件4

2024年3月份东阿县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息

明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大负载率 | 用电报装可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV陈店站 | 1202 | 10kV陈姜线 | 335 | 205.15 | 61.24% | 409.70 |
| 2 | 110kV陈店站 | 1102 | 10kV广粮线 | 595 | 257.64 | 43.30% | 2449.82 |
| 3 | 110kV陈店站 | 1101 | 10kV陈鱼线 | 402 | 43.14 | 10.73% | 4729.06 |
| 4 | 110kV陈店站 | 1103 | 10kV前王线 | 595 | 172.87 | 29.05% | 4214.84 |
| 5 | 110kV陈店站 | 1210 | 10kV鑫华线 | 300 | 28.02 | 9.34% | 3148.20 |
| 6 | 110kV东阿站 | 1105 | 10kV黄屯线 | 595 | 312.75 | 52.56% | 2305.78 |
| 7 | 110kV东阿站 | 1104 | 10kV铜南线 | 275 | 315.32 | 114.66% | 0.00 |
| 8 | 110kV东阿站 | 1103 | 10kV光明线 | 595 | 465.13 | 78.17% | 176.17 |
| 9 | 110kV东阿站 | 1102 | 10kV商业线 | 595 | 333.24 | 56.01% | 2469.72 |
| 10 | 110kV东阿站 | 1101 | 10kV城北线 | 400 | 273.23 | 68.31% | 803.85 |
| 11 | 110kV东阿站 | 1201 | 10kV曙光线 | 595 | 372.47 | 62.60% | 1790.51 |
| 12 | 110kV东阿站 | 1202 | 10kV阿胶线 | 595 | 342.29 | 57.53% | 2253.21 |
| 13 | 110kV东阿站 | 1203 | 10kV硫酸线 | 595 | 359.92 | 60.49% | 2008.15 |
| 14 | 110kV东阿站 | 1206 | 10kV胶园线 | 496 | 384.09 | 77.44% | 0.00 |
| 15 | 110kV姜楼站 | 1102 | 10kV陈咸线 | 595 | 164.87 | 27.71% | 5027.25 |
| 16 | 110kV姜楼站 | 1104 | 10kV徐陈线 | 438 | 216.36 | 49.40% | 1136.60 |
| 17 | 110kV姜楼站 | 1106 | 10kV陈店线 | 465 | 326.35 | 70.18% | 705.94 |
| 18 | 110kV姜楼站 | 1203 | 10kV王小楼线 | 400 | 300.14 | 75.03% | 0.00 |
| 19 | 110kV姜楼站 | 1204 | 10kV乡企线 | 400 | 174.33 | 43.58% | 2383.13 |
| 20 | 110kV姜楼站 | 1205 | 10kV闫庄线 | 400 | 37.19 | 9.30% | 4731.71 |
| 21 | 110kV姜楼站 | 1105 | 10kV六合线 | 480 | 0.06 | 0.01% | 6642.19 |
| 22 | 110kV姜楼站 | 1201 | 10kV宏润线 | 595 | 9.81 | 1.65% | 8065.12 |
| 23 | 110kV姜楼站 | 1202 | 10kV山水线 | 595 | 286.89 | 48.22% | 3271.66 |
| 24 | 110kV姜楼站 | 1103 | 10kV永兴线 | 496 | 237.73 | 47.93% | 2751.92 |
| 25 | 110kV科技园站 | 1112 | 10kV新城线 | 595 | 215.19 | 36.17% | 4511.94 |
| 26 | 110kV科技园站 | 1110 | 10kV四丰线 | 595 | 284.32 | 47.78% | 3277.90 |
| 27 | 110kV科技园站 | 1107 | 10kV合丰线 | 465 | 420.76 | 90.49% | 0.00 |
| 28 | 110kV科技园站 | 1104 | 10kV科山线 | 595 | 198.61 | 33.38% | 4798.78 |
| 29 | 110kV科技园站 | 1108 | 10kV科西线 | 595 | 38.59 | 6.49% | 7027.11 |
| 30 | 110kV科技园站 | 1105 | 10kV科工线 | 595 | 246.84 | 41.49% | 3590.52 |
| 31 | 110kV科技园站 | 1201 | 10kV三堂线 | 595 | 316.08 | 53.12% | 2376.43 |
| 32 | 110kV科技园站 | 1109 | 10kV科集Ⅰ线 | 595 | 313.16 | 52.63% | 2457.06 |
| 33 | 110kV科技园站 | 1203 | 10kV科集Ⅱ线 | 465 | 347.55 | 74.74% | 279.09 |
| 34 | 110kV科技园站 | 1204 | 10kV科王Ⅰ线 | 465 | 392.56 | 84.42% | 0.00 |
| 35 | 110kV科技园站 | 1205 | 10kV科王Ⅱ线 | 465 | 447.26 | 96.19% | 0.00 |
| 36 | 110kV科技园站 | 1206 | 10kV陈工线 | 465 | 263.07 | 56.57% | 1884.54 |
| 37 | 110kV科技园站 | 1104 | 10kV科南线 | 595 | 508.74 | 85.50% | 0.00 |
| 38 | 110kV科技园站 | 1207 | 10kV齐南线 | 595 | 110.81 | 18.62% | 6317.82 |
| 39 | 110kV科技园站 | 1202 | 10kV顺达线 | 465 | 11.50 | 2.47% | 6236.63 |
| 40 | 110kV刘集站 | 1202 | 10kV柳束线 | 438 | 290.51 | 66.33% | 33.31 |
| 41 | 110kV刘集站 | 1201 | 10kV贾集线 | 560 | 123.48 | 22.05% | 4077.35 |
| 42 | 110kV刘集站 | 1105 | 10kV鑫工线 | 496 | 150.33 | 30.31% | 4263.89 |
| 43 | 110kV刘集站 | 1103 | 10kV狮子宋线 | 300 | 231.25 | 77.08% | 0.00 |
| 44 | 110kV刘集站 | 1102 | 10kV高村线 | 300 | 144.14 | 48.05% | 974.87 |
| 45 | 110kV刘集站 | 1101 | 10kV西崔线 | 465 | 151.21 | 32.52% | 3150.92 |
| 46 | 110kV刘集站 | 1203 | 10kV北崔线 | 402 | 123.94 | 30.83% | 2999.96 |
| 47 | 110kV刘集站 | 1205 | 10kV集赵线 | 402 | 67.55 | 16.80% | 4395.11 |
| 48 | 110kV刘集站 | 1104 | 10kV应峰线 | 300 | 49.74 | 16.58% | 3291.48 |
| 49 | 110kV牛店站 | 1106 | 10kV南陈线 | 400 | 127.97 | 31.99% | 2854.54 |
| 50 | 110kV牛店站 | 1105 | 10kV后曹线 | 335 | 110.17 | 32.89% | 2158.99 |
| 51 | 110kV牛店站 | 1104 | 10kV鲁嘉线 | 533 | 374.40 | 70.24% | 360.26 |
| 52 | 110kV牛店站 | 1201 | 10kV北王线 | 373 | 76.07 | 20.39% | 3504.79 |
| 53 | 110kV牛店站 | 1202 | 10kV西张线 | 373 | 44.90 | 12.04% | 4200.20 |
| 54 | 110kV牛店站 | 1203 | 10kV王成线 | 335 | 48.16 | 14.38% | 3561.31 |
| 55 | 110kV铜城站 | 1103 | 10kV三合线 | 595 | 180.22 | 30.29% | 5116.93 |
| 56 | 110kV铜城站 | 1104 | 10kV城西线 | 520 | 353.09 | 67.90% | 1033.24 |
| 57 | 110kV铜城站 | 1102 | 10kV铜科线 | 595 | 256.53 | 43.11% | 3701.10 |
| 58 | 110kV铜城站 | 1101 | 10kV西郊线 | 420 | 148.99 | 35.47% | 2513.15 |
| 59 | 110kV铜城站 | 1105 | 10kV铜曙线 | 595 | 261.43 | 43.94% | 3712.02 |
| 60 | 110kV铜城站 | 1106 | 10kV水韵线 | 595 | 245.73 | 41.30% | 3968.22 |
| 61 | 110kV铜城站 | 1107 | 10kV文政线 | 595 | 382.63 | 64.31% | 1615.26 |
| 62 | 110kV铜城站 | 1201 | 10kV北环线 | 595 | 334.41 | 56.20% | 2386.49 |
| 63 | 110kV铜城站 | 1202 | 10kV铜商线 | 595 | 422.92 | 71.08% | 918.36 |
| 64 | 110kV铜城站 | 1203 | 10kV铜工线 | 496 | 351.98 | 70.96% | 775.35 |
| 65 | 110kV铜城站 | 1204 | 10kV北环Ⅱ线 | 595 | 144.26 | 24.25% | 5739.09 |
| 66 | 110kV铜城站 | 1205 | 10kV铜北线 | 595 | 5.25 | 0.88% | 8143.90 |
| 67 | 110kV铜城站 | 1207 | 10kV铜医线 | 600 | 110.34 | 18.39% | 6395.10 |
| 68 | 110kV铜城站 | 1208 | 10kV如意府线 | 535 | 2.51 | 0.47% | 7360.97 |
| 69 | 110kV铜城站 | 1209 | 10kV澳林线 | 600 | 5.25 | 0.88% | 8213.10 |
| 70 | 110kV尹庄站 | 1105 | 10kV尹陈Ⅰ线 | 595 | 395.88 | 66.54% | 1232.96 |
| 71 | 110kV尹庄站 | 1104 | 10kV尹陈Ⅱ线 | 533 | 134.86 | 25.30% | 5043.62 |
| 72 | 110kV尹庄站 | 1201 | 10kV研磨线 | 595 | 197.97 | 33.27% | 4804.50 |
| 73 | 110kV尹庄站 | 1202 | 10kV大王线 | 426 | 99.95 | 23.46% | 3768.45 |
| 74 | 110kV尹庄站 | 1103 | 10kV大高线 | 400 | 42.79 | 10.70% | 4788.48 |
| 75 | 110kV尹庄站 | 1203 | 10kV大桥线 | 400 | 169.07 | 42.27% | 2442.83 |
| 76 | 110kV鱼山站 | 1104 | 10kV科技园线 | 496 | 463.78 | 93.50% | 0.00 |
| 77 | 110kV鱼山站 | 1105 | 10kV铜农线 | 595 | 398.57 | 66.99% | 1265.07 |
| 78 | 110kV鱼山站 | 1112 | 10kV陈集线 | 480 | 388.70 | 80.98% | 0.00 |
| 79 | 110kV鱼山站 | 1107 | 10kV北鱼线 | 575 | 406.63 | 70.72% | 874.50 |
| 80 | 110kV鱼山站 | 1106 | 10kV鱼环线 | 595 | 293.83 | 49.38% | 3124.29 |
| 81 | 110kV鱼山站 | 1108 | 10kV东城线 | 496 | 25.22 | 5.08% | 6428.32 |
| 82 | 110kV鱼山站 | 1101 | 10kV学府线 | 440 | 18.80 | 4.27% | 5764.38 |
| 83 | 110kV鱼山站 | 1205 | 10kV鱼胶线 | 540 | 65.02 | 12.04% | 6348.83 |
| 84 | 110kV香山站 | 1101 | 10kV香桥线 | 402 | 284.90 | 70.87% | 618.90 |
| 85 | 110kV香山站 | 1201 | 10kV香青线 | 595 | 28.02 | 4.71% | 7750.00 |
| 86 | 110kV香山站 | 1202 | 10kV香南线 | 595 | 277.43 | 46.63% | 3435.28 |
| 87 | 110kV香山站 | 1203 | 10kV香楼线 | 600 | 25.69 | 4.28% | 7859.60 |
| 88 | 110kV香山站 | 1102 | 10kV香苑线 | 600 | 12.73 | 2.12% | 8083.82 |
| 89 | 110kV胶城站 | 1101 | 10kV胶前Ⅰ线 | 595 | 283.03 | 47.57% | 3338.32 |
| 90 | 110kV胶城站 | 1201 | 10kV胶前Ⅱ线 | 595 | 424.32 | 71.31% | 894.12 |
| 91 | 110kV胶城站 | 1205 | 10kV贺庄Ⅰ线 | 465 | 21.66 | 4.66% | 6060.89 |
| 92 | 110kV胶城站 | 1106 | 10kV贺庄Ⅱ线 | 465 | 19.15 | 4.12% | 6104.32 |
| 93 | 110kV胶城站 | 1206 | 10kV贺庄Ⅲ线 | 465 | 9.11 | 1.96% | 6278.04 |
| 94 | 110kV胶城站 | 1103 | 10kV胶东Ⅰ线 | 600 | 250.98 | 41.83% | 3962.01 |
| 95 | 110kV胶城站 | 1203 | 10kV胶东Ⅱ线 | 600 | 364.94 | 60.82% | 1990.49 |
| 96 | 110kV胶城站 | 1102 | 10kV胶西Ⅰ线 | 595 | 326.06 | 54.80% | 2593.95 |
| 97 | 110kV胶城站 | 1202 | 10kV胶西Ⅱ线 | 595 | 278.54 | 46.81% | 3416.09 |
| 98 | 110kV胶城站 | 1110 | 10kV鲁商Ⅰ线 | 600 | 27.38 | 4.56% | 7830.31 |
| 99 | 110kV胶城站 | 1210 | 10kV鲁商Ⅱ线 | 600 | 22.89 | 3.81% | 7908.08 |
| 100 | 110kV胶城站 | 1111 | 10kV民生Ⅰ线 | 600 | 12.73 | 2.12% | 8083.82 |
| 101 | 110kV胶城站 | 1211 | 10kV民生Ⅱ线 | 600 | 17.57 | 2.93% | 7999.99 |
| 102 | 110kV胶城站 | 1207 | 10kV鲁院Ⅱ线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 8304.00 |
| 103 | 110kV胶城站 | 1107 | 10kV鲁院Ⅰ线 | 600 | 8.20 | 1.37% | 8162.16 |
| 104 | 110kV胶城站 | 1112 | 10kV胶阳线 | 600 | 0.00 | 0.00% | 8304.00 |
| 105 | 35kV高集站 | 1102 | 10kV张集线 | 450 | 357.35 | 79.41% | 0.00 |
| 106 | 35kV高集站 | 1202 | 10kV程楼线 | 440 | 98.02 | 22.28% | 4028.18 |
| 107 | 35kV高集站 | 1201 | 10kV陈海线 | 400 | 80.04 | 20.01% | 3597.59 |
| 108 | 35kV高集站 | 1101 | 10kV海康线 | 595 | 307.50 | 51.68% | 2915.13 |
| 109 | 35kV高集站 | 1203 | 10kV南赵线 | 432 | 180.34 | 41.75% | 2184.32 |
| 110 | 35kV高集站 | 1103 | 10kV高南线 | 595 | 18.80 | 3.16% | 7750.29 |
| 111 | 35kV高集站 | 1204 | 10kV高开线 | 595 | 272.93 | 45.87% | 3513.05 |
| 112 | 35kV高集站 | 1205 | 10kV高开Ⅱ线 | 595 | 422.74 | 71.05% | 921.39 |
| 113 | 35kV高集站 | 1104 | 10kV海鸥线 | 600 | 372.01 | 62.00% | 1868.28 |
| 114 | 35kV大李站 | 1201 | 10kV店子线 | 595 | 74.32 | 12.49% | 6768.26 |
| 115 | 35kV大李站 | 1102 | 10kV西南线 | 440 | 76.25 | 17.33% | 4137.69 |
| 116 | 35kV大李站 | 1101 | 10kV三营线 | 438 | 105.15 | 24.01% | 3876.24 |
| 117 | 35kV大李站 | 1203 | 10kV大李线 | 400 | 325.18 | 81.30% | 0.00 |
| 118 | 35kV单庄站 | 1201 | 10kV大刘线 | 540 | 137.02 | 25.37% | 4414.05 |
| 119 | 35kV单庄站 | 1202 | 10kV赵洼线 | 456 | 239.77 | 52.58% | 1843.93 |
| 120 | 35kV单庄站 | 1101 | 10kV徐屯线 | 275 | 139.01 | 50.55% | 900.72 |
| 121 | 35kV单庄站 | 1203 | 10kV后殷线 | 540 | 34.45 | 6.38% | 6578.05 |
| 122 | 35kV单庄站 | 1102 | 10kV三城线 | 480 | 133.28 | 27.77% | 4037.72 |
| 123 | 35kV关山站 | 1202 | 10kV苫山线 | 400 | 116.94 | 29.23% | 3197.42 |
| 124 | 35kV关山站 | 1201 | 10kV堤口线 | 341 | 209.65 | 61.48% | 672.14 |
| 125 | 35kV关山站 | 1203 | 10kV牛屯线 | 400 | 163.41 | 40.85% | 2532.67 |
| 126 | 35kV关山站 | 1102 | 10kV五局线 | 400 | 203.05 | 50.76% | 1903.88 |
| 127 | 35kV杨柳站 | 1201 | 10kV枣科线 | 400 | 110.52 | 27.63% | 3247.42 |
| 128 | 35kV杨柳站 | 1202 | 10kV丰于线 | 400 | 194.12 | 48.53% | 2082.26 |
| 129 | 35kV杨柳站 | 1102 | 10kV三庙线 | 400 | 74.49 | 18.62% | 3813.48 |
| 130 | 35kV杨柳站 | 1101 | 10kV石屯线 | 400 | 169.07 | 42.27% | 1932.39 |
| 131 | 35kV杨柳站 | 1203 | 10kV杨庙线 | 400 | 46.88 | 11.72% | 4507.06 |
| 132 | 35kV杨柳站 | 1103 | 10kV杨高线 | 400 | 6.13 | 1.53% | 5429.95 |
| 133 | 35kV姚寨站 | 1102 | 10kV张海线 | 300 | 134.34 | 44.78% | 1262.30 |
| 134 | 35kV姚寨站 | 1101 | 10kV八里线 | 335 | 122.31 | 36.51% | 2145.52 |
| 135 | 35kV姚寨站 | 1201 | 10kV黄河线 | 400 | 202.00 | 50.50% | 2018.40 |
| 136 | 35kV姚寨站 | 1202 | 10kV范集线 | 373 | 87.81 | 23.54% | 3301.41 |
| 137 | 35kV张山站 | 1102 | 10kV后韩线 | 300 | 75.43 | 25.14% | 2772.48 |
| 138 | 35kV张山站 | 1101 | 10kV王洼线 | 560 | 116.94 | 20.88% | 5691.23 |
| 139 | 35kV张山站 | 1201 | 10kV滑口线 | 275 | 122.25 | 44.45% | 1528.41 |
| 140 | 35kV张山站 | 1202 | 10kV凌山线 | 300 | 52.37 | 17.46% | 3047.62 |
| 141 | 35kV黄屯站 | 1103 | 10kV乡店线 | 300 | 99.42 | 33.14% | 2106.19 |
| 142 | 35kV黄屯站 | 1201 | 10kV芦庄线 | 300 | 85.53 | 28.51% | 2322.30 |
| 143 | 35kV黄屯站 | 1101 | 10kV沿黄线 | 150 | 78.58 | 52.39% | 459.86 |
| 144 | 35kV黄屯站 | 1202 | 10kV三屯线 | 150 | 72.16 | 48.11% | 663.76 |