附件6

2023年3月份临清市公用环网箱可利用间隔信息明细表

单位：个

| 序号 | 环网箱名称 | 所属10千伏线路线路 | 已用间隔 | 可利用间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剧院线#2环网柜 | 10kV会元线 | 1、2、3、4 |  |
| 2 | 御水天成文化线-剧院线联络环网柜 | 10kV会元线 | 1、2、3 | 4 |
| 3 | 10kV1034市委线#1环网柜 | 10kV市委线 | 1、2、3、4 |  |
| 4 | 剧院线—文化线环网柜 | 10kV会元线 | 1、2、3、4 |  |
| 5 | 济津线1#环网柜 | 10kV济津线 | 1、2、3、4 |  |
| 6 | 济津线2#环网柜 | 10kV济津线 | 1、2、3、4 |  |
| 7 | 济津线3#环网柜 | 10kV济津线 | 1、2、3、4 |  |
| 8 | 10kV10517华联I线#1 | 10kV华联I线 | 1、2 | 3、4 |
| 9 | 10kV1023鑫城Ⅰ线1#环网柜 | 10kV鑫城Ⅰ线 | 1、2、3 |  |
| 10 | 会青线#1环网柜 | 10kV会青线 | 1、2、3、4 |  |
| 11 | 未来城西环网柜 | 10kV红星线 | 1、2、3 | 4 |
| 12 | 南门线桑园支线东二环分接箱 | 10kV南门线 | 1、2、3、4 |  |
| 13 | 10kV1033温泉线#1温泉线 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 14 | 10kV1083北关线#1电缆分接箱 | 10kV北关线 | 1、2、3、4 |  |
| 15 | 剧院线#1电缆分接箱 | 10kV会元线 | 1、2、3 | 4 |
| 16 | 10kV1026锦绣线#1电缆分接箱 | 10kV锦绣线 | 1、2、3 |  |
| 17 | 10kV1026锦绣线#2电缆分接箱 | 10kV锦绣线 | 1、2、3、4 |  |
| 18 | 10kV1076南门线#1 | 10kV南门线 | 1、2、3、4 |  |
| 19 | 10kV1042清泉线#1电缆分接箱清泉 | 10kV清泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 20 | 10kV1043京华线电缆分支箱 | 10kV京华线 | 1、2、3、4 |  |
| 21 | 怡警苑环网柜 | 10kV南城Ⅰ线 | 1、2、3 | 4 |
| 22 | 鑫苑线#1环网柜 | 10kV南城Ⅰ线 | 1、2、3、4 |  |
| 23 | 未来城东环网柜 | 10kV红星线 | 1、2、3 | 4 |
| 24 | 星悦城#1高压电缆分支箱 | 10kV卫河线 | 1、2、3、4 |  |
| 25 | 星悦城#2高压电缆分支箱 | 10kV卫河线 | 1、2、3、4 |  |
| 26 | 剧院线3#环网柜 | 10kV会元线 | 1、2 | 3、4 |
| 27 | 汽配厂环网柜 | 10kV西城线 | 1、2、3、4 |  |
| 28 | 10kV1201鑫城II线102环网柜 | 10kV鑫城II线 | 1、2、3、4 |  |
| 29 | 10kV1201鑫城II线103环网柜 | 10kV鑫城II线 | 1、2、3、4 |  |
| 30 | 10kV1201鑫城II线104环网柜 | 10kV鑫城II线 | 1、2、3、4 |  |
| 31 | 10kV1201鑫城Ⅱ线101环网柜 | 10kV鑫城II线 | 1、2、3 | 4 |
| 32 | 10kV1103温泉线104环网柜 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 33 | 10kV1108会新线102环网柜 | 10kV会新线 | 1、2、3、4 |  |
| 34 | 10kV1108会新线105环网柜 | 10kV会新线 | 1、2、3、4 |  |
| 35 | 10kV1204会元线101环网柜 | 10kV会元线 | 1、2、3、4 |  |
| 36 | 10kV1103温泉线103环网柜 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 37 | 10kV1204会元线102环网柜 | 10kV会元线 | 1、2、3、4 |  |
| 38 | 10kV1108会新线101环网柜 | 10kV会新线 | 1、2、3、4 |  |
| 39 | 10kV1108会新线103环网柜 | 10kV会新线 | 1、2、3、4 |  |
| 40 | 10kV1103温泉线101环网柜 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 41 | 10kV1103温泉线102环网柜 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 42 | 10kV1108会新线104环网柜 | 10kV会新线 | 1、2、3、4 |  |
| 43 | 10kV文化线#2环网柜 | 10kV文化线 | 1、2、3、4 |  |
| 44 | 10kV紫御欣城101环网柜 | 10kV南城Ⅰ线 | 1、2、3 | 4 |
| 45 | 10kV紫御欣城102环网柜 | 10kV南城Ⅰ线 | 1、2、3 | 4 |
| 46 | 10kV永清北线华润南区101环网柜 | 10kV永清北线 | 1、2 | 3、4 |
| 47 | 10kV先锋线华润北区101环网柜 | 10kV先锋线 | 1、2 | 3、4 |
| 48 | 10kV先锋线华润104环网柜 | 10kV先锋线 | 1、2、3、4 |  |
| 49 | 10kV先锋线华润103环网柜 | 10kV先锋线 | 1、2、3、4 |  |
| 50 | 会青线2#环网柜 | 10kV会青线 | 1、2、3、4 |  |
| 51 | 10kV银座线南桥苑环网柜 | 10kV银座线 | 1、2、3、4 |  |
| 52 | 名仕佳苑环网柜 | 10kV文化线 | 1、2、3、4 |  |
| 53 | 东郊线环网柜 | 10kV五样松Ⅱ线 | 1、2、3、4 |  |
| 54 | 盛世嘉园 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |
| 55 | 10kV华联Ⅱ线#1环网柜 | 10kV华联Ⅱ线 | 1、2 | 3、4 |
| 56 | 10kV华联Ⅱ线造纸厂小区101环网柜 | 10kV华联Ⅱ线 | 1、2、3 | 4 |
| 57 | 10kV文化线#1环网柜 | 10kV文化线 | 1、2、3 | 4 |
| 58 | 10kV温泉线育新街支#1环网柜 | 10kV温泉线 | 1、2、3、4 |  |