附件4

2024年3月份茌平区10千伏公用线路用电报装可开放容量信息

明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大负载率 | 用电报装可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV茌平站 | 1107 | 镇工线 | 300 | 55.19 | 18.40% | 3197.22 |
| 2 | 110kV茌平站 | 1108 | 茌汽线 | 402 | 99.09 | 24.65% | 3849.49 |
| 3 | 110kV茌平站 | 1109 | 魏庄线 | 350 | 26.83 | 7.67% | 4379.76 |
| 4 | 110kV茌平站 | 1110 | 广场线 | 460 | 243.51 | 52.94% | 2153.62 |
| 5 | 110kV茌平站 | 1111 | 李庙线 | 550 | 187.23 | 34.04% | 4372.84 |
| 6 | 110kV茌平站 | 1112 | 茌铁线 | 335 | 36.74 | 10.97% | 4000.86 |
| 7 | 110kV茌平站 | 1201 | 中学线 | 460 | 273.53 | 59.46% | 1634.37 |
| 8 | 110kV茌平站 | 1202 | 信鸽线 | 402 | 124.09 | 30.87% | 3416.87 |
| 9 | 110kV茌平站 | 1203 | 朱王线 | 300 | 64.24 | 21.41% | 3040.57 |
| 10 | 110kV茌平站 | 1204 | 文化南线 | 460 | 98.45 | 21.40% | 4663.14 |
| 11 | 110kV茌平站 | 1205 | 赵屯线 | 300 | 89.58 | 29.86% | 2602.22 |
| 12 | 110kV茌平站 | 1206 | 油库线 | 400 | 72.15 | 18.04% | 4287.81 |
| 13 | 110kV茌平站 | 1105 | 茌广线 | 460 | 178.85 | 38.88% | 3272.3 |
| 14 | 110kV茌平站 | 1106 | 一中南线 | 550 | 0.03 | 0.00% | 7611.53 |
| 15 | 110kV茌平站 | 1103 | 高科Ⅰ线 | 485 | 0.03 | 0.01% | 6711.96 |
| 16 | 110kV茌平站 | 1209 | 高科Ⅱ线 | 485 | 0.02 | 0.00% | 6712.05 |
| 17 | 110kV曹庄站 | 1106 | 马坊线 | 460 | 153 | 33.26% | 3719.46 |
| 18 | 110kV曹庄站 | 1104 | 京都线 | 460 | 279 | 60.65% | 1539.63 |
| 19 | 110kV曹庄站 | 1105 | 张杨线 | 410 | 300.23 | 73.23% | 480.4 |
| 20 | 110kV曹庄站 | 1103 | 孙桥线 | 540 | 97.25 | 18.01% | 5791.23 |
| 21 | 110kV曹庄站 | 1102 | 华鲁线 | 595 | 117.11 | 19.68% | 6208.71 |
| 22 | 110kV曹庄站 | 1201 | 恒跃线 | 402 | 0 | 0.00% | 5563.68 |
| 23 | 110kV曹庄站 | 1202 | 迎宾线 | 460 | 153.23 | 33.31% | 3715.54 |
| 24 | 110kV曹庄站 | 1203 | 薛宋线 | 550 | 101.32 | 18.42% | 5859.12 |
| 25 | 110kV曹庄站 | 1204 | 弘润线 | 402 | 278.32 | 69.24% | 748.66 |
| 26 | 110kV曹庄站 | 1205 | 曹堂线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 27 | 110kV曹庄站 | 1101 | 曹周线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 28 | 110kV曹庄站 | 1107 | 曹桥线 | 550 | 76.25 | 13.86% | 6292.88 |
| 29 | 110kV博平站 | 1104 | 博街线 | 350 | 353.38 | 100.97% | 0 |
| 30 | 110kV博平站 | 1103 | 博棉线 | 275 | 63.4 | 23.05% | 2709.23 |
| 31 | 110kV博平站 | 1102 | 博工线 | 496 | 306.74 | 61.84% | 1558.03 |
| 32 | 110kV博平站 | 1101 | 博方线 | 550 | 151.3 | 27.51% | 4994.44 |
| 33 | 110kV博平站 | 1203 | 大桑线 | 220 | 88.13 | 40.06% | 1520.09 |
| 34 | 110kV博平站 | 1202 | 博陵线 | 350 | 346.53 | 99.01% | 0 |
| 35 | 110kV博平站 | 1204 | 千岛线 | 402 | 20.49 | 5.10% | 5209.19 |
| 36 | 110kV博平站 | 1201 | 博桑线 | 550 | 88.13 | 16.02% | 6087.29 |
| 37 | 110kV新城站 | 1101 | 李寺线 | 550 | 244.76 | 44.50% | 3377.68 |
| 38 | 110kV新城站 | 1102 | 华鲁Ⅱ线 | 595 | 103.53 | 17.40% | 6443.73 |
| 39 | 110kV新城站 | 1103 | 红盾线 | 540 | 70.53 | 13.06% | 6253.44 |
| 40 | 110kV新城站 | 1201 | 三馆线 | 550 | 166.08 | 30.20% | 4738.85 |
| 41 | 110kV新城站 | 1202 | 中街线 | 460 | 150.12 | 32.63% | 3769.4 |
| 42 | 110kV新城站 | 1106 | 南环线 | 460 | 220.02 | 47.83% | 2560.02 |
| 43 | 110kV新城站 | 1107 | 城郊线 | 540 | 288.34 | 53.40% | 2485.25 |
| 44 | 110kV新城站 | 1108 | 三中线 | 350 | 122.61 | 35.03% | 2722.92 |
| 45 | 110kV新城站 | 1207 | 新铁线 | 480 | 45.17 | 9.41% | 5861.75 |
| 46 | 110kV枣园站 | 1104 | 泉林线 | 460 | 305.72 | 66.46% | 1077.42 |
| 47 | 110kV枣园站 | 1204 | 工交线 | 460 | 201.87 | 43.88% | 2874.05 |
| 48 | 110kV枣园站 | 1105 | 枣齐Ⅰ线 | 550 | 19.29 | 3.51% | 7278.33 |
| 49 | 110kV枣园站 | 1103 | 丽华线 | 550 | 263.15 | 47.85% | 3059.42 |
| 50 | 110kV枣园站 | 1208 | 大崔线 | 550 | 93.68 | 17.03% | 5991.32 |
| 51 | 110kV枣园站 | 1207 | 八里线 | 540 | 108.51 | 20.09% | 5596.36 |
| 52 | 110kV枣园站 | 1206 | 枣付线 | 550 | 104.1 | 18.93% | 5811.14 |
| 53 | 110kV陈庄站 | 1201 | 胡屯线 | 540 | 145.57 | 26.96% | 4955.29 |
| 54 | 110kV陈庄站 | 1105 | 营寺线 | 540 | 121.54 | 22.51% | 5370.9 |
| 55 | 110kV陈庄站 | 1106 | 陈岳线 | 540 | 198.17 | 36.70% | 4045.23 |
| 56 | 110kV陈庄站 | 1208 | 陶集线 | 540 | 213.64 | 39.56% | 3777.59 |
| 57 | 110kV陈庄站 | 1108 | 胡韩线 | 540 | 148.43 | 27.49% | 4905.7 |
| 58 | 110kV文昌站 | 1101 | 汇鑫线 | 550 | 53.79 | 9.78% | 6681.36 |
| 59 | 110kV文昌站 | 1102 | 实高线 | 550 | 180.09 | 32.74% | 4496.44 |
| 60 | 110kV文昌站 | 1103 | 大柳线 | 540 | 79.14 | 14.66% | 6104.48 |
| 61 | 110kV文昌站 | 1104 | 郝张线 | 540 | 252.42 | 46.74% | 3106.74 |
| 62 | 110kV文昌站 | 1105 | 民生线 | 550 | 241.13 | 43.84% | 3440.52 |
| 63 | 110kV文昌站 | 1106 | 文京线 | 460 | 316.82 | 68.87% | 885.48 |
| 64 | 110kV文昌站 | 1107 | 莱茵线 | 460 | 264.57 | 57.52% | 1789.25 |
| 65 | 110kV文昌站 | 1110 | 文嘉线 | 300 | 0 | 0.00% | 4152 |
| 66 | 110kV文昌站 | 1114 | 文喜线 | 300 | 38.54 | 12.85% | 3485.26 |
| 67 | 110kV宾王站 | 1101 | 四棉线 | 550 | 210.17 | 38.21% | 3976.01 |
| 68 | 110kV宾王站 | 1201 | 乐农线 | 550 | 381.89 | 69.43% | 1005.27 |
| 69 | 110kV宾王站 | 1202 | 卅专线 | 300 | 107.15 | 35.72% | 2298.26 |
| 70 | 110kV宾王站 | 1203 | 乐吴线 | 550 | 105.96 | 19.27% | 5778.83 |
| 71 | 110kV宾王站 | 1106 | 乐公线 | 220 | 112.21 | 51.00% | 1103.62 |
| 72 | 110kV宾王站 | 1112 | 宾梨线 | 300 | 110.88 | 36.96% | 2233.7 |
| 73 | 110kV宾王站 | 1108 | 宾石线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 74 | 110kV宾王站 | 1204 | 宾韩线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 75 | 110kV宾王站 | 1107 | 北白线 | 550 | 127.19 | 23.13% | 5411.59 |
| 76 | 110kV宾王站 | 1102 | 宾朱线 | 580 | 13.2020106 | 2.28% | 7798.81 |
| 77 | 110kV宾王站 | 1207 | 宾郭线 | 580 | 10.18883304 | 1.76% | 7850.93 |
| 78 | 110kV宾王站 | 1205 | 宾铁线 | 580 | 38.90504008 | 6.71% | 7354.14 |
| 79 | 110kV丁块站 | 1101 | 丁西线 | 550 | 146.78 | 26.69% | 5072.78 |
| 80 | 110kV丁块站 | 1202 | 丁齐线 | 550 | 103.93 | 18.90% | 5814.08 |
| 81 | 110kV丁块站 | 1102 | 丁南线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 82 | 110kV丁块站 | 1201 | 丁石线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 83 | 110kV丁块站 | 1103 | 丁北线 | 550 | 216.68 | 39.40% | 3863.39 |
| 84 | 110kV丁块站 | 1203 | 丁博线 | 550 | 0 | 0.00% | 7612 |
| 85 | 110kV韩屯站 | 1201 | 韩街线 | 300 | 90.51 | 30.17% | 2586.16 |
| 86 | 110kV韩屯站 | 1102 | 张营线 | 460 | 172.02 | 37.40% | 3390.43 |
| 87 | 110kV韩屯站 | 1101 | 韩农线 | 350 | 159.91 | 45.69% | 2077.59 |
| 88 | 110kV韩屯站 | 1202 | 韩孟线 | 550 | 291.18 | 52.94% | 2574.57 |
| 89 | 110kV韩屯站 | 1203 | 韩许线 | 550 | 20.43 | 3.72% | 7258.49 |
| 90 | 35kV郭堤口站 | 1203 | 纸坊线 | 300 | 149.72 | 49.91% | 1561.86 |
| 91 | 35kV郭堤口站 | 1102 | 贾寨线 | 350 | 123.06 | 35.16% | 2715.09 |
| 92 | 35kV郭堤口站 | 1103 | 郭袁线 | 480 | 156.12 | 32.52% | 3942.4 |
| 93 | 35kV郭堤口站 | 1202 | 耿张线 | 400 | 169.42 | 42.35% | 2605.07 |
| 94 | 35kV郭堤口站 | 1204 | 郭西线 | 480 | 80.83 | 16.84% | 5244.82 |
| 95 | 35kV王老站 | 1103 | 森强Ⅰ线 | 500 | 5.6 | 1.12% | 6823.05 |
| 96 | 35kV王老站 | 1102 | 机窑线 | 480 | 99.68 | 20.77% | 4918.72 |
| 97 | 35kV王老站 | 1201 | 王专线 | 400 | 79.13 | 19.78% | 4166.99 |
| 98 | 35kV王老站 | 1202 | 王老线 | 480 | 169.93 | 35.40% | 3703.46 |
| 99 | 35kV王老站 | 1104 | 王崔线 | 480 | 17.16241 | 3.58% | 6346.29 |
| 100 | 35kV王老站 | 1101 | 王杨线 | 550 |  |  |  |
| 101 | 35kV杜郎口站 | 1202 | 北农线 | 275 | 135.06 | 49.11% | 1469.49 |
| 102 | 35kV杜郎口站 | 1203 | 杜崔线 | 300 | 78.45 | 26.15% | 2794.75 |
| 103 | 35kV杜郎口站 | 1102 | 杜丁线 | 300 | 82.08 | 27.36% | 2732.07 |
| 104 | 35kV杜郎口站 | 1103 | 南厂线 | 170 | 0 | 0.00% | 2352.8 |
| 105 | 35kV杜郎口站 | 1101 | 四街线 | 300 | 57.06 | 19.02% | 3164.91 |
| 106 | 35kV郝集站 | 1102 | 中信线 | 275 | 0 | 0.00% | 3806 |
| 107 | 35kV郝集站 | 1202 | 郝齐线 | 550 | 90.68 | 16.49% | 6043.23 |
| 108 | 35kV郝集站 | 1201 | 郝东线 | 460 | 79.42 | 17.26% | 4992.5 |
| 109 | 35kV郝集站 | 1203 | 双营线 | 550 | 46.3 | 8.42% | 6810.97 |
| 110 | 35kV郝集站 | 1101 | 东张线 | 550 | 69.11 | 12.57% | 6416.32 |
| 111 | 35kV郝集站 | 1103 | 郝乐线 | 320 | 0 | 0.00% | 4428.8 |
| 112 | 35kV郝集站 | 1104 | 郝望线 | 550 | 31.19 | 5.67% | 7072.43 |
| 113 | 35kV洪屯站 | 221 | 杨南线 | 480 | 226.64 | 47.22% | 2722.24 |
| 114 | 35kV洪屯站 | 223 | 洪街线 | 480 | 267.4 | 55.71% | 2017.18 |
| 115 | 35kV洪屯站 | 224 | 洪官线 | 480 | 95.27 | 19.85% | 4995.11 |
| 116 | 35kV洪屯站 | 225 | 灰厂线 | 100 | 1.75 | 1.75% | 1353.64 |
| 117 | 35kV洪屯站 | 226 | 杨北线 | 275 | 151.02 | 54.92% | 1193.33 |
| 118 | 35kV洪屯站 | 228 | 杨北Ⅰ线 | 480 | 111.34 | 23.20% | 4717 |
| 119 | 35kV洪屯站 | 229 | 杨北Ⅱ线 | 480 | 32.49 | 6.77% | 6081.1 |
| 120 | 35kV洪屯站 | 227 | 砖厂线 | 170 | 18.74 | 11.02% | 2028.66 |
| 121 | 35kV菜屯站 | 1202 | 阚庄线 | 400 | 166.81 | 41.70% | 2650.12 |
| 122 | 35kV菜屯站 | 1103 | 周桥线 | 400 | 306.17 | 76.54% | 239.18 |
| 123 | 35kV菜屯站 | 1101 | 于洼线 | 426 | 219 | 51.41% | 2107.08 |
| 124 | 35kV菜屯站 | 1201 | 丰李线 | 426 | 248.49 | 58.33% | 1596.89 |
| 125 | 35kV菜屯站 | 1102 | 阚庄Ⅱ线 | 533 | 63.4 | 11.89% | 6279.95 |
| 126 | 35kV菜屯站 | 1203 | 菜任线 | 533 | 0 | 0.00% | 7376.72 |
| 127 | 35kV温陈站 | 1101 | 温农线 | 400 | 116.89 | 29.22% | 3513.83 |
| 128 | 35kV温陈站 | 1102 | 温企线 | 480 | 90.17 | 18.79% | 5083.24 |
| 129 | 35kV温陈站 | 1103 | 芦仓线 | 480 | 169.76 | 35.37% | 3706.4 |
| 130 | 35kV温陈站 | 1104 | 丁块线 | 480 | 128.27 | 26.72% | 4424.2 |
| 131 | 35kV温陈站 | 1201 | 方正线 | 380 | 0 | 0.00% | 5259.2 |
| 132 | 35kV温陈站 | 1202 | 张李线 | 400 | 68.04 | 17.01% | 4358.93 |
| 133 | 35kV温陈站 | 1203 | 温东线 | 300 | 40.76 | 13.59% | 3446.93 |
| 134 | 35kV冯屯站 | 1106 | 环保线 | 245 | 107.39 | 43.83% | 1532.95 |
| 135 | 35kV冯屯站 | 1103 | 豆张线 | 400 | 118.93 | 29.73% | 3478.57 |
| 136 | 35kV冯屯站 | 1101 | 武王线 | 350 | 115.59 | 33.02% | 2844.35 |
| 137 | 35kV冯屯站 | 1204 | 微波线 | 480 | 146.86 | 30.59% | 4102.61 |
| 138 | 35kV冯屯站 | 1205 | 史红线 | 480 | 48.34 | 10.07% | 5806.91 |
| 139 | 35kV冯屯站 | 1206 | 六棉线 | 350 | 76.3 | 21.80% | 3523.96 |
| 140 | 35kV冯屯站 | 1104 | 冯野线 | 480 | 0.07 | 0.01% | 6642.02 |
| 141 | 35kV肖庄站 | 1101 | 肖朱线 | 300 | 115.81 | 38.60% | 2148.43 |
| 142 | 35kV肖庄站 | 1104 | 肖罗线 | 300 | 83.27 | 27.76% | 2711.51 |
| 143 | 35kV肖庄站 | 1105 | 肖专线 | 300 | 68.77 | 22.92% | 2962.2 |
| 144 | 35kV肖庄站 | 1106 | 南棉线 | 170 | 0 | 0.00% | 2352.8 |
| 145 | 35kV肖庄站 | 1201 | 肖农线 | 275 | 47.89 | 17.41% | 2977.55 |
| 146 | 35kV肖庄站 | 1202 | 肖算线 | 275 | 172.36 | 62.68% | 824.15 |
| 147 | 35kV肖庄站 | 1102 | 肖李线 | 300 | 0 | 0.00% | 4152 |
| 148 | 35kV肖庄站 | 1203 | 北棉线 | 170 | 5.72 | 3.36% | 2253.89 |