附件4

2024年3月份高唐县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息

明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流 | 最大电流 | 最大负载率 | 用电报装可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV高唐站 | 1101 | 10kV张北线 | 496 | 315.03 | 63.51% | 1416.31 |
| 2 | 110kV高唐站 | 1102 | 10kV唐张线 | 496 | 160.73 | 32.41% | 4088.69 |
| 3 | 110kV高唐站 | 1103 | 10kV公司专线 | 220 | 21.21 | 9.64% | 2680.95 |
| 4 | 110kV高唐站 | 1104 | 10kV盛世线 | 335 | 165.19 | 49.31% | 1780.71 |
| 5 | 110kV高唐站 | 1105 | 10kV金城东线 | 496 | 243.51 | 49.09% | 2655.03 |
| 6 | 110kV高唐站 | 1106 | 10kV金城西线 | 496 | 198.72 | 40.06% | 3430.75 |
| 7 | 110kV高唐站 | 1201 | 10kV北环线 | 496 | 252.89 | 50.99% | 2492.57 |
| 8 | 110kV高唐站 | 1202 | 10kV人和线 | 402 | 218.65 | 54.39% | 1783.07 |
| 9 | 110kV高唐站 | 1204 | 10kV罗寨线 | 496 | 206.22 | 41.58% | 3300.79 |
| 10 | 110kV高唐站 | 1205 | 10kV北华线 | 610 | 3.99 | 0.65% | 8383.12 |
| 11 | 110kV高唐站 | 1206 | 10kV兰亭线 | 610 | 31.8 | 5.21% | 7901.43 |
| 12 | 110kV南镇站 | 1102 | 10kV南镇线 | 402 | 163.77 | 40.74% | 2733.58 |
| 13 | 110kV南镇站 | 1103 | 10kV南梁线 | 320 | 114.36 | 35.74% | 2453.14 |
| 14 | 110kV南镇站 | 1204 | 10kV镇北线 | 426 | 268.64 | 63.06% | 1249.74 |
| 15 | 110kV南镇站 | 1205 | 10kV七屯线 | 426 | 203.22 | 47.70% | 2382.89 |
| 16 | 110kV南镇站 | 1104 | 10kV南唐线 | 426 | 389.7 | 91.48% | 0 |
| 17 | 110kV赵庄站 | 1104 | 10kV开发区Ⅰ线 | 496 | 249.83 | 50.37% | 2545.49 |
| 18 | 110kV赵庄站 | 1103 | 10kV开发区Ⅱ线 | 496 | 226.71 | 45.71% | 2945.99 |
| 19 | 110kV赵庄站 | 1103 | 10kV开发区Ⅲ线 | 496 | 247.55 | 49.91% | 2584.98 |
| 20 | 110kV赵庄站 | 1101 | 10kV超越线 | 496 | 150.3 | 30.30% | 4269.31 |
| 21 | 110kV赵庄站 | 1201 | 10kV赵东线 | 440 | 119.07 | 27.06% | 4034.38 |
| 22 | 110kV赵庄站 | 1202 | 10kV辛兴店线 | 320 | 287.7 | 89.91% | 0 |
| 23 | 110kV赵庄站 | 1203 | 10kV开发区Ⅳ线 | 496 | 192.21 | 38.75% | 3543.53 |
| 24 | 110kV赵庄站 | 1301 | 10kV南邱线 | 335 | 0 | 0.00% | 4641.76 |
| 25 | 110kV赵庄站 | 1302 | 10kV十里线 | 440 | 191.36 | 43.49% | 2782.35 |
| 26 | 110kV赵庄站 | 1303 | 10kV双新线 | 378 | 114.03 | 30.17% | 3262.6 |
| 27 | 110kV赵庄站 | 1304 | 10kV海新线 | 440 | 144.05 | 32.74% | 3601.66 |
| 28 | 110kV赵庄站 | 1205 | 10kV赵梁线 | 480 | 119.08 | 24.81% | 4588.41 |
| 29 | 110kV赵庄站 | 1305 | 10kV星和南线 | 595 | 47.51 | 7.99% | 7421.41 |
| 30 | 110kV赵庄站 | 1204 | 10kV星和北线 | 595 | 37.12 | 6.24% | 7601.4 |
| 31 | 110kV赵庄站 | 1206 | 10kV赵湖线 | 595 | 241.94 | 45.39% | 3194.78 |
| 32 | 110kV太和站 | 1108 | 10kV超越Ⅰ线 | 540 | 211.87 | 39.24% | 3812.62 |
| 33 | 110kV太和站 | 1204 | 10kV超越Ⅱ线 | 540 | 70.19 | 13.00% | 6266.51 |
| 34 | 110kV太和站 | 1104 | 10kV北湖线 | 496 | 216.35 | 43.62% | 3125.36 |
| 35 | 110kV太和站 | 1106 | 10kV光明线 | 496 | 43.79 | 8.83% | 6114.1 |
| 36 | 110kV太和站 | 1105 | 10kV民营线 | 496 | 374.24 | 75.45% | 390.74 |
| 37 | 110kV太和站 | 1107 | 10kV太平线 | 400 | 291.34 | 72.84% | 496.36 |
| 38 | 110kV太和站 | 1205 | 10kV蓝山线 | 496 | 255.56 | 51.52% | 2446.26 |
| 39 | 110kV太和站 | 1206 | 10kV滨湖线 | 496 | 294.69 | 59.41% | 1768.63 |
| 40 | 110kV太和站 | 1207 | 10kV大田线 | 496 | 183.6 | 37.02% | 3692.59 |
| 41 | 110kV太和站 | 1202 | 10kV奈伦线 | 496 | 286.96 | 57.85% | 1902.46 |
| 42 | 110kV太和站 | 1103 | 10kV和平线 | 496 | 0 | 0.00% | 6872.58 |
| 43 | 110kV金城站 | 1104 | 10kV城中线 | 480 | 248.47 | 51.76% | 2347.41 |
| 44 | 110kV金城站 | 1103 | 10kV南湖线 | 480 | 204.21 | 42.54% | 3114 |
| 45 | 110kV金城站 | 1102 | 10kV政通线 | 496 | 122.42 | 24.68% | 4752.33 |
| 46 | 110kV金城站 | 1101 | 10kV双海线 | 496 | 112.03 | 22.59% | 4932.25 |
| 47 | 110kV金城站 | 1105 | 10kV城南线 | 320 | 106.28 | 33.21% | 2593.12 |
| 48 | 110kV金城站 | 1106 | 10kV时风东线 | 402 | 232.16 | 57.75% | 1549.1 |
| 49 | 110kV金城站 | 1201 | 10kV时风西线 | 402 | 140.28 | 34.90% | 3140.39 |
| 50 | 110kV金城站 | 1203 | 10kV东兴南线 | 496 | 172.23 | 34.72% | 3889.59 |
| 51 | 110kV金城站 | 1202 | 10kV东兴北线 | 496 | 147.52 | 29.74% | 4317.53 |
| 52 | 110kV金城站 | 1206 | 10kV东湖线 | 496 | 233.31 | 47.04% | 2831.68 |
| 53 | 110kV金城站 | 1108 | 10kV南华Ⅰ线 | 540 | 70.9 | 13.13% | 6254.25 |
| 54 | 110kV金城站 | 1207 | 10kV南华Ⅱ线 | 540 | 0 | 0.00% | 7482.24 |
| 55 | 110kV金城站 | 1107 | 10kV福兴线 | 496 | 230.42 | 46.45% | 2881.77 |
| 56 | 110kV金城站 | 1205 | 10kV春长线 | 496 | 266.82 | 53.79% | 2251.29 |
| 57 | 110kV金城站 | 1109 | 10kV金海线 | 496 | 71.72 | 14.46% | 5630.45 |
| 58 | 110kV金城站 | 1208 | 10kV海湖线 | 595 | 3.24 | 0.54% | 8188.2 |
| 59 | 110kV金城站 | 1110 | 10kV文创Ⅰ线 | 540 | 38.14 | 7.06% | 6821.66 |
| 60 | 110kV金城站 | 1209 | 10kV文创Ⅱ线 | 540 | 141.88 | 26.27% | 5024.88 |
| 61 | 110kV东高站 | 1102 | 10kV高韩线 | 402 | 60.7 | 15.10% | 4518.81 |
| 62 | 110kV东高站 | 1108 | 10kV粮所线 | 400 | 74.29 | 18.57% | 4255.63 |
| 63 | 110kV东高站 | 1105 | 10kV高辛线 | 400 | 140.12 | 35.03% | 3115.6 |
| 64 | 110kV东高站 | 1106 | 10kV高姜线 | 400 | 184.95 | 46.24% | 2339.11 |
| 65 | 110kV东高站 | 1107 | 10kV高范线 | 400 | 150.18 | 37.54% | 2941.31 |
| 66 | 110kV东高站 | 1101 | 10kV高琉线 | 335 | 81.07 | 24.20% | 3237.58 |
| 67 | 110kV励公站 | 1101 | 10kV励杨线 | 420 | 66.76 | 15.90% | 4663.23 |
| 68 | 110kV励公站 | 1102 | 10kV励新线 | 420 | 305 | 72.62% | 536.99 |
| 69 | 110kV励公站 | 1105 | 10kV励东线 | 420 | 93.73 | 22.32% | 4196.19 |
| 70 | 110kV励公站 | 1106 | 10kV励西线 | 402 | 372.98 | 92.78% | 0 |
| 71 | 110kV励公站 | 1107 | 10kV励南线 | 402 | 258.56 | 64.32% | 1091.87 |
| 72 | 110kV励公站 | 1103 | 10kV励北线 | 348 | 207.07 | 59.50% | 1235.5 |
| 73 | 110kV励公站 | 1107 | 10kV励直线 | 420 | 395.58 | 94.19% | 0 |
| 74 | 110kV光明站 | 1101 | 10kV杜李线 | 496 | 163.12 | 32.89% | 4047.3 |
| 75 | 110kV光明站 | 1102 | 10kV吕寨线 | 480 | 310.2 | 64.62% | 1278.22 |
| 76 | 110kV光明站 | 1201 | 10kV孟南线 | 496 | 158.44 | 31.94% | 4128.36 |
| 77 | 110kV光明站 | 1103 | 10kV明李线 | 496 | 29.19 | 5.88% | 6367.07 |
| 78 | 110kV光明站 | 1202 | 10kV泉林东线 | 496 | 53.84 | 10.86% | 5940 |
| 79 | 110kV光明站 | 1203 | 10kV明东线 | 496 | 219.28 | 44.21% | 3074.61 |
| 80 | 110kV光明站 |  | 10kV大唐线 | 565 | 29.17 | 4.90% | 7739.13 |
| 81 | 110kV光明站 | 1204 | 10kV海德线 | 595 | 35.32 | 5.94% | 7632.54 |
| 82 | 110KV丁张站 | 1201 | 10kV丁环Ⅰ线 | 480 | 237.27 | 49.43% | 2541.3 |
| 83 | 110KV丁张站 | 1202 | 10kV丁环Ⅱ线 | 480 | 297.34 | 61.95% | 1500.98 |
| 84 | 110KV丁张站 | 1101 | 10kV丁海Ⅰ线 | 504 | 82.9 | 16.45% | 5547.64 |
| 85 | 110KV丁张站 | 1102 | 10kV丁海Ⅱ线 | 504 | 191.03 | 37.90% | 3674.71 |
| 86 | 110KV丁张站 | 1203 | 10kV丁城线 | 540 | 7.35 | 1.36% | 7355.02 |
| 87 | 110KV丁张站 | 1204 | 10kV丁华线 | 540 | 34.83 | 6.45% | 6879.02 |
| 88 | 110KV丁张站 | 1103 | 10kV丁百线 | 540 | 33.38 | 6.18% | 6904.18 |
| 89 | 110KV丁张站 | 1104 | 10kV丁湖线 | 504 | 21.74 | 4.31% | 6606.85 |
| 90 | 35kV张庙站 | 1102 | 10kV赵寨子线 | 280 | 203.37 | 72.63% | 357.35 |
| 91 | 35kV张庙站 | 1101 | 10kV赵西线 | 400 | 50.4 | 12.60% | 4669.53 |
| 92 | 35kV张庙站 | 1201 | 10kV倪王线 | 320 | 122.59 | 38.31% | 2310.73 |
| 93 | 35kV张庙站 | 1202 | 10kV赵中线 | 440 | 60.36 | 13.72% | 5051.15 |
| 94 | 35kV张庙站 | 1203 | 10kV棉三线 | 170 | 8.76 | 5.15% | 2203.87 |
| 95 | 35kV张庙站 | 1103 | 10kV丁岗线 | 400 | 234.16 | 58.54% | 1486.75 |
| 96 | 35kV张庙站 | 1204 | 10kV赵丁线 | 400 | 110.97 | 27.74% | 3620.38 |
| 97 | 35kV张庙站 | 1104 | 10kV张堂线 | 426 | 42.58 | 10.00% | 5165.15 |
| 98 | 35kV张庙站 | 1205 | 10kV张寨线 | 373 | 79.32 | 21.27% | 3794.45 |
| 99 | 35kV梁村站 | 1101 | 10kV梁王线 | 320 | 128.86 | 40.27% | 2202.09 |
| 100 | 35kV梁村站 | 1204 | 10kV梁高线 | 360 | 208.7 | 57.97% | 1373.44 |
| 101 | 35kV梁村站 | 1103 | 10kV梁西线 | 360 | 283.62 | 78.78% | 75.83 |
| 102 | 35kV梁村站 | 1102 | 10kV棉四线 | 220 | 89.29 | 40.59% | 1501.84 |
| 103 | 35kV梁村站 | 1201 | 10kV梁吴线 | 400 | 134.49 | 33.62% | 3213.1 |
| 104 | 35kV梁村站 | 1202 | 10kV梁东线 | 320 | 179.33 | 56.04% | 1327.88 |
| 105 | 35kV梁村站 | 1203 | 10kV梁郭线 | 320 | 186.54 | 58.29% | 1203 |
| 106 | 35kV尹集站 | 1204 | 10kV尹集线 | 300 | 82.74 | 27.58% | 2723.74 |
| 107 | 35kV尹集站 | 1103 | 10kV尹新线 | 300 | 0 | 0.00% | 4156.8 |
| 108 | 35kV尹集站 | 1102 | 10kV尹西线 | 400 | 345.24 | 86.31% | 0 |
| 109 | 35kV尹集站 | 1101 | 10kV尹北线 | 300 | 64.8 | 21.60% | 3034.46 |
| 110 | 35kV尹集站 | 1201 | 10kV棉二线 | 300 | 172.44 | 57.48% | 1170.14 |
| 111 | 35kV尹集站 | 1202 | 10kV尹南线 | 300 | 254.28 | 84.76% | 0 |
| 112 | 35kV尹集站 | 1104 | 10kV尹东Ⅱ线 | 400 | 194.3 | 48.58% | 2177.12 |
| 113 | 35kV尹集站 | 1203 | 10kV尹东线 | 400 | 351.18 | 87.80% | 0 |
| 114 | 35kV固河站 | 1101 | 10kV固东线 | 360 | 199.54 | 55.43% | 1532.13 |
| 115 | 35kV固河站 | 1102 | 10kV发展线 | 400 | 96.28 | 24.07% | 3874.83 |
| 116 | 35kV固河站 | 1103 | 10kV固南线 | 360 | 152.68 | 42.41% | 2343.74 |
| 117 | 35kV固河站 | 1201 | 10kV固北线 | 400 | 88.2 | 22.05% | 4014.78 |
| 118 | 35kV固河站 | 1202 | 10kV固河线 | 320 | 143.32 | 44.79% | 1951.62 |
| 119 | 35kV固河站 | 1203 | 10kV固王线 | 400 | 87.34 | 21.84% | 4029.67 |
| 120 | 35kV姜店站 | 1101 | 10kV姜辛线 | 420 | 351.47 | 83.68% | 0 |
| 121 | 35kV姜店站 | 1102 | 10kV姜北线 | 360 | 108.32 | 30.09% | 3112.06 |
| 122 | 35kV姜店站 | 1203 | 10kV姜南线 | 420 | 130.21 | 31.00% | 3564.32 |
| 123 | 35kV姜店站 | 1104 | 10kV姜西线 | 402 | 163.56 | 40.69% | 2737.22 |
| 124 | 35kV姜店站 | 1205 | 10kV姜店线 | 420 | 126.21 | 30.05% | 3633.53 |
| 125 | 35kV姜店站 | 1206 | 10kV姜东线 | 420 | 202.53 | 48.22% | 2311.67 |
| 126 | 35kV姜店站 | 1103 | 10kV姜堂线 | 480 | 134.39 | 28.00% | 4323.28 |
| 127 | 35kV清平站 | 1101 | 10kV清东线 | 373 | 108.95 | 29.21% | 3281.23 |
| 128 | 35kV清平站 | 1102 | 10kV清西线 | 373 | 153.51 | 41.16% | 2509.45 |
| 129 | 35kV清平站 | 1103 | 10kV清纺线 | 275 | 0 | 0.00% | 3810.4 |
| 130 | 35kV清平站 | 1104 | 10kV清邱线 | 427 | 146.01 | 34.19% | 3387.64 |
| 131 | 35kV清平站 | 1204 | 10kV清南线 | 427 | 248.76 | 58.26% | 1608.03 |
| 132 | 35kV清平站 | 1205 | 10kV清北线 | 373 | 199.38 | 53.45% | 1715.1 |
| 133 | 35kV张大屯站 | 1101 | 10kV张东线 | 400 | 159.54 | 39.89% | 2779.13 |
| 134 | 35kV张大屯站 | 1102 | 10kV张南线 | 400 | 266.44 | 66.61% | 927.59 |
| 135 | 35kV张大屯站 | 1104 | 10kV张辛线 | 400 | 160.28 | 40.07% | 2766.28 |
| 136 | 35kV张大屯站 | 1201 | 10kV张吴线 | 400 | 61.77 | 15.44% | 4472.61 |
| 137 | 35kV杨屯站 | 1104 | 10kV杨中线 | 400 | 122.8 | 30.70% | 3415.57 |
| 138 | 35kV杨屯站 | 1201 | 10kV杨棉线 | 220 | 0 | 0.00% | 3048.32 |
| 139 | 35kV杨屯站 | 1102 | 10kV杨西线 | 360 | 79.15 | 21.99% | 3617.32 |
| 140 | 35kV杨屯站 | 1103 | 10kV杨固线 | 320 | 236.41 | 73.88% | 339.26 |
| 141 | 35kV杨屯站 | 1202 | 10kV杨王线 | 440 | 68.24 | 15.51% | 4914.65 |
| 142 | 35kV杨屯站 | 1101 | 10kV杨桥线 | 360 | 145.08 | 40.30% | 2475.37 |
| 143 | 35kV杨屯站 | 1203 | 10kV杨高线 | 440 | 85.04 | 19.33% | 4623.68 |
| 144 | 35kV杨屯站 | 1204 | 10kV杨东线 | 360 | 140.78 | 39.11% | 2549.78 |