附件6

2024年3月份冠县公用环网箱可利用间隔信息明细表

单位：个

| 序号 | 环网箱名称 | 所属10千伏线路线路 | 已用间隔 | 可利用间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV滨河西线101环网箱 | 10kV滨河西线 | 1、2 | 3、4 |
| 2 | 10kV团结II线101环网箱 | 10kV团结II线 | 1、3 | 2、4 |
| 3 | 10kV富华线101环网箱 | 10kV富华线 | 1、2 | 3、4 |
| 4 | 10kV团结II线102环网箱 | 10kV团结II线 | 1、2、3 | 4 |
| 5 | 10kV岳府线101环网箱 | 10kV岳府线 | 1、4 | 2、3 |